Мероприятия снижения потерь электроэнергии в электрических сетях

МУП «Уссурийск-Электросеть» на период 2015-2019гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Исполнитель |
| **1.** | **Организационные мероприятия** |  | себестоимость |  |
| 1.1. | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | ежемесячно | ОДС МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 1.2. | Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования сетей. | ежемесячно | Ремонтно - эксплуатационная служба  МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 1.3. | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций. | ежемесячно | Ремонтно - эксплуатационная служба  МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| **2.** | **Технические мероприятия** |  |  |  |
| 2.1. | Замена проводов на перегруженных линиях | ежемесячно | План ремонта  Инвестиционная программа | Ремонтно - эксплуатационная служба  МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 2.2. | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | ежемесячно | Ремонтно - эксплуатационная служба  МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 2.3. | Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях. | ежемесячно | Ремонтно - эксплуатационная служба  МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 2.4. | Замена недогруженных силовых трансформаторов | ежемесячно | Ремонтно - эксплуатационная служба  МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| **3.** | **Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии** |  |  |  |
| 3.1. | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | ежемесячно | себестоимость | Отдел учета и контроля рационального использования электрической энергии МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 3.2. | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные срокипо группам потребителей | ежемесячно | себестоимость | Отдел учета и контроля рационального использования электрической энергии МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 3.3. | Установка автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) | ежемесячно | себестоимость | Отдел учета и контроля рационального использования электрической энергии МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 3.4. | Проведение проверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками | ежемесячно | себестоимость | Отдел учета и контроля рационального использования электрической энергии МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 3.5. | Пломбирование электросчетчиков и клеммных крышек | ежемесячно | себестоимость | Отдел учета и контроля рационального использования электрической энергии МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 3.6. | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | ежемесячно | себестоимость | Отдел учета и контроля рационального использования электрической энергии МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 3.7. | Поведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на подстанциях | ежемесячно | себестоимость | Отдел учета и контроля рационального использования электрической энергии МУП «Уссурийск-Электросеть» |
| 3.8. | Контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию потребителями | ежемесячно | себестоимость | Отдел учета и контроля рационального использования электрической энергии МУП «Уссурийск-Электросеть» |