Сводные данные об отключениях (технологических отказах) в месяц

в электроустановках 6/10 кВ МУП УЭС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Месяц, год | Количество технологических отказов |
|  | Январь 2011 г. | 17 |
|  | Февраль 2011 г. | 7 |
|  | Март 2011 г. | 10 |
|  | Апрель 2011 г. | 20 |
|  | Май 2011 г. | 11 |
|  | Июнь 2011 г. | 10 |
|  | Июль 2011 г. | 12 |
|  | Август 2011 г. | 16 |
|  | Сентябрь 2011 г. | 7 |
|  | Октябрь 2011 г. | 11 |
|  | Ноябрь 2011 г. | 5 |
|  | Декабрь 2011 г. | 6 |
|  |  |  |
|  | Январь 2012 г. | 2 |
|  | Февраль 2012 г. | 3 |
|  | Март 2012 г. | 8 |
|  | Апрель 2012 г. | 14 |
|  | Май 2012 г. | 13 |
|  | Июнь 2012 г. | 9 |
|  | Июль 2012 г. | 11 |
|  | Август 2012 г. | 14 |
|  | Сентябрь 2012 г. | 8 |
|  | Октябрь 2012 г. | 9 |
|  | Ноябрь 2012 г. | 6 |
|  | Декабрь 2012 г. | 4 |
|  |  |  |
|  | Январь 2013 г. | 12 |
|  | Февраль 2013 г. | 8 |
|  | Март 2013 г. | 7 |
|  | Апрель 2013 г. | 12 |
|  | Май 2013 г. (на 16.05.13) | 5 |
|  |  |  |

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы электроустановок МУП УЭС

На предприятии МУП УЭС проводятся периодические замеры электрических нагрузок и напряжений по всем ТП-6/10 кВ, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

По результатам зимних замеров 2011-2012 г., 2012-2013 г, были выявлены 34 трансформатора с превышением нагрузок в часы максимума. По результатам замеров были проведены и продолжают выполняться мероприятия по замене трансформаторов, перераспределению нагрузки, реконструкции сетей 0,4 кВ и т.п.