**Улицы (объекты), попадающие под капитальный ремонт сетей наружного электроснабжения по УГО на 2013 год**

|  |
| --- |
| пер Владивостокский |
| пер Крылова (376) |
| пер Луговой |
| пер Полевой (376) |
| ул. Крылова - нечётная(вся) |
| Крылова, 2,2а,4,6,8,10 |
| ТП336 - ул. Хенина, Южная, 2-6 и вверх по проулку |
| пер Верхний (1 ф режим), ул. Партизанская (от ТП335 до Южной и вверх) |
| ТП334 - ВЛ Владшоссе, 131-137а, пер Нижний, 18-26 |
| ТП357 - Фабричная, Кочубея (совместно с ВЛЭП) |
| ул. Харьковская, Сахарная, пер Сахарный , ул. Шевченко,20... (ТП Дрожзавода) |
| ул. Шевченко - ВЛ с ЩР "Терминал" (ТП369) |
| ул. Надежденская, Полигонная… (Барановский полигон) - ТП384, + пер. Надеждинский (ч/з ж/дорогу) |
| ТП367 - ул. Барановская, пер. Мостовой |
| ТП368 - ул. Мишенная (от ТП до ж/д №37), ул. Ключевая (1г…, 2а…12в…) |
| ТП70 - Карбышева (10-22), Афанасьева (21-35) - 2 фидера |
| ТП13 - Карбышева, (№24-38), ул. Ватутина (11-31), ул. Афанасьева (35-55) - 1 фидер, делать 2 (часть Афанасьева забрать с ТП70) |
| ТП92 - Нахимова, 1 - 9а,б,в… - 1 ф хвост (бараки) |
| ТП92 - Ивасика, 5,7,9абв,11абв,11,13 |
| ТП92 - Достоевского, 2,4,6,6а,8,10 (2-х этажки) |
| ул. Ивасика (от ТП190 в начало улицы) |
| КТП231 - ул. Лермонтова, Солдатская, пер Широкий (2 пролёта) |
| ТП695, ТП608 - ул. 8 Марта (с КТП 695 и с КТП№608) - по ТП695 работает частично ОПР  |
| ул. Резервная, 8-26, 19-25, ул. Ровная, 10-24, 1-17 (от ТП272) |
| ТП252 - ул. Короленко и техникум (2ВЛИ )  |
| ул. Лимичёвская, 1-17,2-18, ул. Резервная, 34-38 (от ТП116) |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП607 (ул. 40 лет победы) - частичное переключение на ТП627, капремонт КТПН 607 |
| ВЛ-0,4 кВ ул. Геофизиков с ТП627 |
| ТП8 - пер Серышева |
| Ленинградская, 32,34,36… |
| Ленинградская, 4…. - хвост от ВЛИ от ТП205 +… отпайка 1ф по Володарского |
| Володарского - от школы в сторону Ленинградской - совместно с УО  |
| ТП205 - Володарского (от школы до Горького) |
| ТП101 - ВЛ Суханова, Дзержинского, Володарского |
| ТП412 - ул. Тургенева |
| ТП414 - пер. Плантационный |
|  ТП414 - Первомайская (от ТП414) |
| ТП470 - ул. Плантационная - ТП470 - ЭЧ-3 |
| ТП462 - Пролетарская, Плантационная, 47(Однофазный хвост по Плантационной) |
| ТП60 - ВЛ от КТП60 в сторону Сибирцева |
| ТП288 - быт пер. Молодёжный, мини рынок Ермакова, 55 - пропилка ВЛ |
| ТП118 - ВЛ Фрунзе, Ленинградская,12, 12а, Октябрьская |
| ТП426 - ВЛ на АЗС по Пушкина - с неё подключен наш быт по ул. Розинская, Октябрьская (по Октябрьской надо реконструировать) - с монтажом участка 6 кВ по ул. Октябрьской ( ТП429-ТП426) |
| ТП424 - ул. Мичурина |
| ТП82 - ВЛ по ул. Агеева, 30-18, с заходом на Афанасьева, 16,14  |
| ТП87 - ул. Пролетарская (до №159), Калугина (49-59)\_ |
| КТП462 - Пролетарская, пер Корейский, 3-8 |
| ТП50 - ВЛ по Некрасова на ДОСААФ |
| КТП217 - Котовского, Некрасова, Космодемьянской, 12 |
| ТП59 - ВЛ на Горького (Пушк,17) и Горького, 34 (2-х эт маг) |
| ТП47 - ул. Сибирцева - отпайка на "Хладсервис" |
| ТП32 - ул. Маяковского, Комарова - ВЛ с ТП32 в сторону КП-51 |
| ТП56 - Некрасова, 256 -270 (от ТП56) |
| ТП11 - ВЛ к ж/д №36 по ул. Ленинградской (2-х этажки) |
| ТП11 - ВЛ в сторону Крестьянской, 13,17… |
| ТП748 - 2-ая шахтёрская (с ТП748)  |
| ТП775 - ВЛ-0,4 кВ 4 Шахта (с ТП775) |
| ул. Норководов (от ТП708, 711) |
| ул. Весенняя |
| ул. Крутая (от ТП703) |
| ул. Дарвина |
| ТП700 - Вострецова, А.Копылова |
| ТП700 - ул. Гончарука (от Вострецова до Топоркова), обе стороны, 2 фидера |
| ТП766 - Коршунова (от Раковской до Топоркова), Гончарука |
| ТП718 - ул. Гончарука (от Вострецова до Слободской) |
| ТП737 - ВЛ-0,4 Вострецова, Черёмуховая |
| ул. Таёжная , пер. Рессорный (от ТП774), Красина (совместно с ОПР и ТП) |
| ТП774, ТП778 - ул. Благовещенская (от ТП774 и от КТП778/начало/) - вся улица |
| ТП762 - быт Полушкина, Блюхера, Ломоносова, Суворова, Слободская - 6 фидеров (комплекс) (ЭЧ-3) |
| ТП739 - ВЛ ул Блюхера, Полушкина, Локомотивная (3 фидера - комплекс) ЭЧ-3 |
| ТП783 - ул. Блюхера 56-60…, Садовая (2 фидера - комплекс) ЭЧ-3 |
| ТП790 - Локомотивная |
| ТП717 - ул. Слободская (к Полушкина) |
| ТП717 - ул. Воровского (быт и "семена") - 2-х цепка |
| ТП717 - Воровского, Ломоносова (в сторону Полушкина) |
| ТП717 - ул. Слободская -на Степаненко, на Герасимчука (до Вострецова), пер Лунный |
| ТП721 - быт Чемеркина, Воровского (ветстанция) |
| ТП757 - Раковская, Гончарука, Топоркова (треугольник на "пивзавод") |
| ТП787 - реконструкция ВЛ по Дубовой роще с сторону пер Лесной, 2 |
| ТП745 - ул. Садовая (чётная от Общественной до Воровского) |
| ТП747 (база Елена) - дореконструировать участок ВЛ к ж/д 74-78 по ул. Попова (бараки) |
| ТП795 - ул. Андреева-Копылова (начало 2-20) - отпайка от Раковской |
| ТП795 - ул. Нестеренко (начало) от Раковской до оврага |
| ТП795 - ул. Устименко (начало) от Раковской вверх |
| Подвеска 2СИП от ТП795 на "Розу" с демонтажём КТП |
| с. Дубовый ключ - реконструкция ВЛ-0,4 кВ |
| Замена опор по заявкам абонентов |
| Пропилка ВЛ-6/10/0,4 кВ |
| Перетяжка проводов  |
| Установка дополнительных опор, пролётов для проектируемых КВЛ-6/0,4 кВ |
| Нумерация опор ВЛ-6/10/0,4 кВ |
| ТП257 - Ленина, 91 |
| ТП249 - Бестужева, 7а с участком ВЛ на д/сад |
| ТП311 - Д/с №40 Белинского, 35 |
| ТП344 - д/с Угловая, 36 |
| ТП602 - Строительная, 5 (КЛ с опоры взамен СИПа) |
| ТП424 - Францева, 2 |
| ТП238 - Комсомольская, 12 |
| ТП60 - Некрасова, 1 |
| ТП64 - Ленина, 92 (здание СЕЗЗ) |
| ТП28 - Энгельса, 61а |
| ТП316 - Промышленная, 3 |
| ТП616 - Новоникольский проезд, 3г |
| ТП600 - Трудовая, 10 |
| ТП73 - Теремецкого, 8 (КЛ на ж/д и магазин) |
| ТП764 - КЛ-0,4 кВ на хирургию |
| ТП783 - КЛ-0,4 кВ на терапию (убрать распаечную коробку на улице), кабели на административное помещ (в том числе морг) |
| ТП198 - КЛ-0,4 кВ №2 на роддом |
| ТП43 - Суханова, 36  |
| ТП88 - Ленина, 131 - участок КЛ от точки муфтирования |
| ТП45 - Чичерина, 101 |
|  |