Памятка

для заявителя при осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям

1. После получения оферты договора с техническими условиями на технологическое присоединение необходимо его рассмотреть и при отсутствии разногласий подписать. Один экземпляр подписанного договора, помеченный штампом «экземпляр МУП «Уссурийск-Электросеть», необходимо вернуть в МУП «Уссурийск-Электросеть» по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 15, Пункт обслуживания потребителей, почтой или лично. Договор считается заключенным со дня возращения подписанного заявителем экземпляра в МУП «Уссурийск-Электросеть».

2. Оплатить услуги по технологическому присоединению. Сумма платежа и сроки указаны в разделе 3 договора.

3. Сетевая организация выполняет необходимые мероприятия (при наличии мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей, указанных в пункте 10 технических условий) по подключению Вашего объекта к электрическим сетям в течение срока, определенного пунктом 5 договора.

4. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пункте 11 технических условий в течение срока, определенного пунктом 5 договора. Для этого:

4.1. По месту потребления электрической энергии надо установить ЩУ с необходимой коммутационной аппаратурой в соответствии с заявленной мощностью. Номинальный ток вводного защитного коммутационного аппарата, установленного до прибора учёта электрической энергии, должен соответствовать заявленной максимальной мощности энергопринимающих устройств и необходимо предусмотреть возможность пломбирования разъёмных соединений (контактов) электрических цепей данного коммутационного аппарата. Приобретите и установите прибор учета электроэнергии - счетчик электрической энергии согласно техническим условиям.

По вопросам организации учета электроэнергии можно проконсультироваться в Отделе учета и контроля МУП «Уссурийск-Электросеть» (тел. 8-4234-32-08-20 или по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, 15, Пункт обслуживания потребителей).

4.2. Выполните монтаж участка линии электропередачи сечением в соответствии с заявленной мощностью от точки присоединения указанной в технических условиях, до коммутационного аппарата, установленного в ЩУ Вашего объекта.

4.3. Выполните контур заземления электроустановок объекта в соответствии с ПУЭ.

5. Письменно уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Для этого заполните бланк уведомления в Пункте обслуживания потребителей МУП «Уссурийск-Электросеть» по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, 15.

Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию, одновременно с уведомлением следующие документы:

- копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

- копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

- документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний, а также нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) (для заявителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В, предоставление указанных документов не является обязательным).

6. Обратите внимание на п. 17 договора на технологическое присоединение, так как в случае нарушения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, заявитель обязан уплатить сетевой компании неустойку. В соответствии с пунктом 16(6) Правил нарушением срока осуществления мероприятий считается:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

7. Получить допуск в эксплуатацию электроустановок объекта в федеральном органе исполнительной власти по технологическому надзору (для заявителей – физ. лиц, подключающих ЭПУ мощностью до и свыше 15 кВт, которые используются для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и физ. лиц, подключающих ЭПУ мощностью свыше 15 кВт, которые используются для бытовых нужд).

8. Получить (в случае соответствия электроустановок требованиям технических условий и нормативно-технической документации) и подписать: акт проверки приборов учёта, акт о выполнении ТУ заявителем и акт об осуществлении технологического присоединения.

9. Для заключения договора необходимо обратиться в отделение филиала ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт». Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) размещены на сайте ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru).

Обращаем Ваше внимание, что в случае отказа заявителя в одностороннем порядке от исполнения договора и (или) невозможности осуществления фактического присоединения по причине неисполнения заявителем мероприятий по технологическому присоединению в границах его участка, сетевая организация имеет право обратиться с иском в суд, в целях возмещения фактических затрат, понесенных при выполнении мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и необходимых для присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Изменение Ваших контактных данных (телефон, адрес проживания) во время нашего сотрудничества может привести к нарушению нормальной работы по Вашей заявке, поэтому  просим извещать о таких изменениях МУП «Уссурийск-Электросеть» (Пункт обслуживания потребителей) письменно или по телефону.

Адреса и телефоны:

МУП «Уссурийск-Электросеть»  Адрес:  692519, г. Уссурийск, ул. Советская, 15,

Отдел перспективного развития и технологических присоединений – тел.: 8 (4234) 32-46-24,

время приёма заявителей:

понедельник-четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, пятница – не приёмный день.

Пункт обслуживания потребителей – тел.: 8 (4234) 32-08-20,

время приёма заявителей:

понедельник-четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, пятница – не приёмный день.

Дальневосточное управление Ростехнадзора:

Адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.165,  тел.: 8 (423) 226-95-93.

Группа инспекторов:  г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 92 (2-й этаж), тел: 8 (4234) 32-46-53, 32-41-39.

Филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт»:

Адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 55-а, единая справочная служба                                  8-800-333-04-44.