## форма 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа МУП "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.175 | 35.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
I | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.175 | 35.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
I.I | Электроснабжение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.385 | 33.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 91, 93, 96, 98, 104,759, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | нд | 1985-1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №1 ул. Краснознамённая 49-б;ТП№8 ул. Советская,135-а; ТП№23 ул. Калинина,2-б; ТП№27 ул. Советская,158; ТП№29 ул. Орджоникидзе, 26; ТП№30 ул. Кирова,39-а; ТП№ 31 ул. Орджоникидзе - ул. Дзержинского, ТП№33 ул. Советская,118-в; ТП№ 36 ул. Декабристов,108-а; ТП№44 ул. Чичерина 79-а; ТП№115 ул. Бестужева, 24; ТП№199 ул. Михайловское шоссе; ТП№601 ул. Артёмовская,3-а; ТП№605 ул. Новоникольск шоссе, 11-г; ТП№674 ул. Никитина,7-а; ТП№51 ул. Амурская,16-б; ТП№56 ул. Некрасова,272-в; ТП№60 ул. Некрасова, 3-а; ТП№70 ул. Карбышева, 12-а; ТП№77 ул. Пролетарск,106-б; ТП№84 ул. Куйбышева, 1-а;ТП№91 ул. Некрасова, 29; ТП№93 ул. Ленинградская, 43-з; ТП№96 ул.Комсомольская 44-г; ТП№98 ул. Уссурийская, 65-а; ТП№104 ул. Лазо, 1; ТП №759 ул.Герасимчука 1"Д" /КТП/; РП-6 ул. Плеханова, 5-в | нд | нд | нд | нд | 14,395 | 23.32 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедцры технического обслуживания | - | +
2 | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804,807, РП-11 вторых трансформаторов | нд | 1975-1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №130 ул. Тимирязева, 29-а; ТП№163 ул. Нечаева,11-а; ТП№210 ул. Крестьянская,74-б; ТП№251 ул. Октябрьская, 9-а; ТП№259 ул. Ленина,148; ТП№270 ул. Горького,58-б; ТП№272 ул. Резервная,13-а; ТП№286 ул. Ленинградская,99; ТП№309 ул. Арсеньева, 33-в; ТП№318 ул. Заречная, 4-г; ТП№323 ул. Заречная, 10-б; ТП№408 ул. Кушнира,17-а; ТП№409 ул. Ушакова,10-г; ТП№473 ул. Мельничная, 1-а; ТП№470 ул. Тургенева, 3-б; ТП№606 ул. Новосёлова, 2-в; ТП№710 ул. Полушкина, 75-в; ТП№720 ул. Урицкого,71-е; ТП№786 ул. ул. Раковская, 2-д; ТП№793 ул. Раковская, 2а/1; ТП№804 с.Воздвиженка, ул.Заречная, 36-а; ТП№807 с. Воздвиженка, ул. Жуковского, 5; РП №11 ул. Горького 20"Г"; | нд | нд | нд | нд | 9.99 | 10.07 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ. | - | +
3 | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 111, 254, 64, 168, 3, 92, 210, 215, 216, 285, 804 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | 1985-1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП № 144 ул. Раздольная,12-б; ТП№334 ул. Владивостокское шоссе 129-а; ТП№344 ул. Владивостокское шоссе, 111-б; ТП№315 ул. Крылова, 45; ТП№320 ул. Промышленная, 7-а; ТП№323 ул. Заречная, 10-б; ТП№318 ул. Заречная, 4-г; ТП№317 ул. Владивостокское шоссе, 24-д; ТП№23 ул. Калинина,2-б; ТП№57 ул. Фрунзе, 26-в; ТП№125 ул. Пушкина, 32-б; ТП№251 ул. Октябрьская,9-а; ТП№234 ул. Ленинградская ,19-а; ТП№171 ул. Ленинградская, 54-б; ТП№235 ул. Ленинградская,35-а/1; ТП№188 ул. Ленинградская , 45-г/1; ТП№84 ул. Куйбышева, 1-а; ТП№55 ул. Декабристов,33-а; ТП№269 ул. Дзержинского 25-б; ТПР№65 ул. Некрасова, 203-а; ТП№126 ул. Некрасова, 110-в; ТП№229 ул. Орджоникидзе,64-в; ТП№208 ул. Некрасова,209-б; ТП№30 ул. Кирова, 39-а; ТП№783 ул. пр. Блюхера, 4-в; ТП№741ул. Раковская-ул. Есенина 95; ТП№750 ул. Русская,8-в; ТП№751 ул. Русская,10-а; ТП№272 ул. Резервная,13-а; ТП№606 ул. Новосёлова, 2-в; ТП№142 ул. Некрасова, 113-а; ТП№473 ул. Мельничная, 1-а; ТП№472 ул. Вокзальная дамба, 31; ТП№481 ул. Приморская,19-а; ТП№56 ул. Некрасова,272-в; ТП№424 ул. Ушакова 27-а; ТП№409 ул. Ушакова,10-г; ТП№406 ул. Кушнира, 14-а; ТП№404 ул. Францева, 37-а; ТП№111 ул. Ярославская,4-г; ТП№254 ул. Калинина,17-б; ТП№64 ул. Фрунзе,82-б; ТП№168 ул. пер. Пехотный,7-б; ТП №3 ул.Агеева 45"В"; ТП №92 ул.Достоевског 4-а; ТП №210 ул.Крестьянская 74 "Б"; ТП №215 ул.Советская 87 "А"; ТП №216 ул.Советская 91 "В"; ТП №285 ул. Пархоменко, 6В;ТП №804 с.Воздвиженка ул. Заречная 36"А" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | - | +
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ
4.1 | ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | нд | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6 кВ ТП-758-719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
4.2 | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | нд | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛ-6 кВ п/ст "УМЗ"-ТП№120, ВЛ-6 кВ ТП№112-ТП№162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
4.3 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | нд | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛ-6 кВ Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380, ВЛ-6 кВ ТП-334-ТП-335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
4.4 | ТП-469-ТП-470 в г. Уссурийске | нд | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛ-6 кВ ТП№469-ТП№470 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
4.5 | ТП-792-ТП-776 в г. Уссурийске | нд | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛ-6 кВ ТП№792-ТП№776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
4.6 | ТП-320-ТП-321 в г. Уссурийске | нд | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛ-6кВ ТП №320 - ТП №321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
4.7 | ТП-261-ТП-268 в г. Уссурийске | нд | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛ-6кВ ТП №261 - ТП №268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ
5.1 | Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6кВ Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.2 | Ф-14 п/ст."Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6 кВ Ф-14 п/ст. "Кожзавод"-ТП-360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.3 | Ф-18п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6 кВ Ф-18п/ст. "Кожзавод"-РП-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.4 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6 кВ Ф-23 п/ст."Кожзавод"-РП-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.5 | ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП 6кВ ТП №115 - ТП №238, ЛЭП 6кВ ТП N115 - ТП №249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.6 | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП 6кВ ПС "Кожзавод"-ТП №721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.7 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6 кВ Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.8 | ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП 6кВ ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.9 | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6 кВ Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748, ЛЭП-6 кВ ТП№748-ТП№733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.10 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6 кВ Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.11 | Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ЛЭП-6 кВ Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.12 | ЛЭП-6 кВ ТП-795-ТП-700 с монтажом участка ЛЭП-6 кВ на ТП-362 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Высоковольтная ЛЭП 6кВ ТП №700- ТП №795, ЛЭП-6 кВ на ТП№362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
5.13 | ЛЭП-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 "Кожзавод"-ТП№360 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛЭП-6кВ п/ст Кожзавод-опора (ТП №353) Ф№2, ВЛЭП-6кВ 1 Мясокомбинат, высоковольтная ЛЭП 6кВ ТП №353 - ТП №354, высоковольтная ЛЭП 6кВ ТП №354-КТП №355, КЛЭП-6кВ КТП №355-оп. (ВЛ-ТП360);-оп. б/н(ВЛ-ТП355), ВЛЭП-6кВ 3 Мясокомбинат | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г. Уссурийске | нд | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6 кВ п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ
7.1 | ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | нд | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.2 | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | нд | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.3 | ул.Новая в с.Борисовка | нд | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул.Новая в с.Борисовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | нд | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | нд | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.6 | ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | нд | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.7 | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | нд | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.8 | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | нд | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.9 | ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | нд | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.10 | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | нд | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.11 | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | нд | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.12 | ул.Приморская в г.Уссурийске | нд | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул. Приморская в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
7.13 | ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | нд | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ул. Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 |  | - | +
…1) | …1)
8 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79 | 1.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ. | нд | нд
8.1 | Реконструкция КТП№789 ул. Черепанова, 8а | нд | 2002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Оборудование КТП №789 ул. Черепанова /189/ | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
8.2 | Реконструкция КТП№811 с. Борисовка, ул. Строительная | нд | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №811 с.Борисовка ул. Строительная/КТП/ | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 |  | - | +
9 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Покупка электротехнической лаборатории позволит предриятию в плановом порядке осуществлять замену отработавших кабелей с бумажно-масляной изоляцией на новые высокотехнологичные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, что значительно повысит пропускную способность и надежность кабельных сетей | нд | нд
9.1 | Покупка передвижной электротехнической лаборатории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
Директор МУП "Уссурийск-Электросеть" В.И. Можара