# Форма 1.3

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

МУП «Уссурийск-Электросеть»

(наименование организации)

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 15

(адрес организации)

Информация о затратах на оплату потерь

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.usselectro.net |
| Дата опубликования | 20.02.2020 год |
| Отчетный период | 2019 год |

  - Информация о затратах на покупку потерь в собственных сетях, закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости за 2019 год

| Затраты на покупку потерь в собственных сетях | Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях | Стоимость закупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. | млн. кВт∙час | руб./кВт∙час |
| 189 843,537 | 91,382 | 1 963,19 |

  - Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях

| № п/п | Мероприятия по снижению размеров потерь | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | В течение года | себестоимость |
| 2 | Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования сетей. | В течение года | план ремонта |
| 3 | Замена проводов на перегруженных линиях | В течение года | план ремонта |
| 4 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | В течение года | себестоимость |

Примечание: в случае если мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за отчетный период не предусмотрены, то в столбце 2 ставиться "мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за ________ год не предусмотрены"

  - Уровень нормативных технологических потерь электроэнергии

| 2019 Год |
| --- |
| Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч) | Норматив потерь электроэнергии | Приказ ФАС России от 16.11.2018 № 1570/19-ДСП Постановление Департамента по тарифам ПК от 24.12.2014 года № 65/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций Приморского края на период с 2015 по 2019 годы» в ред. Пост от 26.12.2018 г. № 72/7 |
|  | Абсол. величина (млн. кВт*ч) | % |  |
| 688,312 | 103,671 | 15,06% |  |

  - Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию (коммерческие потери)

| 2019 Год |
| --- |
| Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч) | Размер фактических потерь электроэнергии |
|  | Абсол. величина (млн. кВт*ч) | % |  |
| 666,2607 | 91,3817 | 13,72% |  |

| Основание для размещения: |  | Пост.Пр-ва от 21.01.2004 №24, п. 11, б), 6-11 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |