## форма 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа МУП "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедцры технического обслуживания | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП№231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №231 ул. Лермонтова 2 "В" /КТП/ | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация высоковольтного оборудования в РП №2 по адресу: г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 95-а | нд | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | РП №2 ул. Фрунзе 95 "А" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.2 | Модернизация высоковольтного оборудования РП №10, ТП№56 в ячейках ввода фидеров №1, 3, 9 ПС 220/110/35/6 "Уссурийск 2" | нд | 1993, 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | РП №10 ул. Некрасова 258"Г", ТП №56 ул.Некрасова 272 "В" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.3 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №820, ТП №821 в ячейках ввода фидеров №2, 8 ПС 35/10 "Боневур" | нд | 1972, 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №820 с.Заречное ул. Пионерская 1"А", ТП №821 с.Заречное ул. Пионерская 1"А" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | +
1.2.1.2.4 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №811 в ячейке ввода фидера №4 ПС 35/10 "Борисовка" | нд | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №811 с.Борисовка ул. Строительная/КТП/ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | +
1.2.1.2.5 | Модернизация высоковольтного оборудования РП №11, РП №5, ТП №205, ТП №245 в ячейках ввода фидеров №2,6,7,10,15,18 ПС 110/6 "Гранит" | нд | 1993,1985, 1977,1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | РП №11 ул. Горького 20"Г", РП №5 ул. Ленинградская 41 "Ж", ТП №205 ул.Володарского 28 "А", ТП №245 ул.Октябрьская 18 "А" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.6 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №82 в ячейках ввода фидеров №4 ПС 110/6 "Завод" | нд | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №82 ул.Агеева 30 "А" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.7 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №748, ТП №781, в ячейках ввода фидеров №1, 2 ПС 35/6 "Известковая" | нд | 1988, 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №748 ул. 1-ая Шахтерская 23 "А", ТП №781 ул.Центральная 25"А" /КТП/ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.8 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП№786, ТП№740, ТП №362, ТП №360 в ячейках ввода фидеров №24,25, 4, 13, 14 ПС 110/35/6 "Кожзавод" | нд | 1970, 2009, 1990, 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Трансформаторная подстанция №786 ул.Раковская 2-Д, здание-трансформаторная подстанция №740 (Лит.А), ТП №362 ул. Штабского 16"Б", ТП №360 ул. Штабского 25 "А" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.9 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №830 в ячейках ввода фидеров №5, 6 ПС 35/6 "Коммунар" | нд | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №830 с. Ново-Никольск ул. Колхозная 66"А"/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.10 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №710, ТП №749, ТП №750, ТП №752 в ячейках ввода фидеров № 1, 5, 6, 11, 12 ПС 110/6 "ЛРЗ" | нд | 1979, 1981, 1979, 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Трансформаторная подстанция №710 ул. Полушкина 75 В, ТП №749 ул. Воровского 151"Б", ТП №750 ул. Русская 8 "В", ТП №752 ул. Суворова 7"Б" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.11 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №400, ТП №404, ТП №407, ТП №409, ТП №415,ТП № 427, ТП№431 в ячейках ввода фидеров №1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ПС 110/6 "Междуречье" | нд | 1985, 1991, 1994, 1990, 2006,1993, 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №400 ул. Сергея Ушакова 12 "Е", ТП №404 ул. Александра Францева37 "А", ТП №407 ул. Андрея Кушнира 20 "Б", ТП №409 ул. Сергея Ушакова 10 "Г", ТП №415 ул. Сергея Ушакова 16/1, ТП №427 ул. Можайского 13 "Б", ТП-431 ул. Ушакова, 8А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.12 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №191 в ячейке ввода фидера №2 ПС 35/6 "Мелькомбинат" | нд | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №191 ул.Ивасика 64 "Г" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.13 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №62, ТП №87, ТП №260 в ячейках ввода фидеров № 1, 4, 10 ПС 110/6 "МЖК" | нд | 1975, 1990,1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №62 ул. Пролетарская 99 "Б", ТП №87 ул. Комсомольская 88 "А", ТП№260 ул. Крапснознаменная, 161 А/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.14 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №105, ТП №215, ТП №126, ТП №98, ТП №198, ТП №20 в ячейках ввода фидеров №1, 4, 5, 6, 10 ПС 35/6 "Молокозавод" | нд | 1993,1977, 1967, 1969, 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №105 ул. Советская 101"А", ТП №215 ул. Советская 87 "А", ТП №126 ул. Некрасова 110 "В", ТП №98 ул. Уссурийская 65"А", ТП №198 ул. Пролетарская 50 "А", ТП №20 ул. Советская 145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.15 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №696, ТП№605, ТП№609, ТП№604, ТП№600, ТП№627 в ячейках ввода фидеров №1, 2, 4, 5, 9, 6 ПС 110/6 "Новоникольск" | нд | 2006, 1990,1975,1996, 1980, 2003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП№696 ул. Романа Кочнова 6А, ТП №605 ул. Новоникольское шоссе 11"Г", ТП №609 ул. Новоникольское шоссе 8 "А"/1, ТП №604 ул. Новоникольское шоссе 8"А", ТП № 600 ул. Трудовая 12 "А", ТП№627 ул. 40 лет Победы, 8 А/1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.16 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №157, ТП №144 в ячейках ввода фидеров №11,6 ПС 110/35/6 "Студгородок" | нд | 1989, 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №157 ул. Раздольная 4 "Е", ТП №144 ул. Раздольная 12 "Б" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.17 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №318, ТП№145, ТП №345, ТП№323 в ячейках ввода фидеров №1,4,5,6 ПС 110/35/6 "Уссурийск 1" | нд | 1988,1993,2003, 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №318 ул. Заречная 4 "Г", ТП №145 ул. Сибирцева 63, ТП№345 ул. Владивостокское шоссе, 115 Д, ТП №323 ул.Заречная 10 "Б" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.1.2.18 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №39, ТП №120, ТП №412 в ячейках ввода фидеров №3, 4, 7 ПС 35/6 "УМЗ" | нд | 1960, 1986, 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ТП №39 ул. Кирова 48 "Е", ТП №120 ул. Толстого 12 "Б", ТП №412 ул. Демина 1 "А" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.2 | Реконтрукция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ Ф-15, ф-30 ПС "Промышленная" до РП№8 | нд | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛ,ВЛ-10кВ п/ст.Промышленная -оп.б/нРП№8,Ф№15,№30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от РП№8: КЛ-10 кВ РП№8-ТП№506, КЛ-10 кВ РП№8-ТП№509; КЛ-10 кВ РП№8-ТП№510, КЛ-10 кВ РП№8-опора ВЛ-10 кВ ТП№507 | нд | 1974, 1986, 1975, 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛЭП-10кВ РП№ 8 - ТП№ 506, КЛЭП-10кВ РП №8 - ТП №509, КЛЭП-10 кВ п/ст. РП №8 - ТП №510, КЛЭП-10кВ РП №8 - оп.б/н, оп.б/н - ТП №507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | +
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-2 ПС "Новоникольск" | нд | 1976, 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Высоковольтная ЛЭП 6кВ Ф №1 п/ст "Новоникольск" - ТП №696, ТП №696 - ТП №697, Высоковольтная ЛЭП 6кВ п/ст "Новоникольск" ТП №600, Ф №2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-9 ПС "Молокозавод"-ТП№198 | нд | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КЛЭП-6кВ ТП№198 - п/ст `Молокозавод` | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП№92-ТП№135 с отпайками на ТП№231,ТП№66 | нд | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Высоковольтная ЛЭП 6кВ ТП №92 - ТП №92 - ТП №135, КТП №233, КТП №66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение коммерческих потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Система интеллектуального учета расходования электрической энергии потребителей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе : | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Система интеллектуального учета расходования электрической энергии потребителей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | нд
1.4.1 | Строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ ТП№749-ТП№790 Ф-6 ПС "ЛРЗ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство кабельно-воздушной линии 10 кВ ТП№516-РП№8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-4 РП "Норки" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС "Борисовка"-ТП№811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-6 ПС "Раковка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство распределительного пункта №8 по адресу: г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 4-а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, 40-а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул.Чичерина,79-а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.9 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 20-б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Промышленная, 12-а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Воровского, 103-а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Достоевского, 5-а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
…1) | …1)
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Покупка специальной техники позволит прокладывать кабельные линий в стесненных условиях городских застроек, через дороги и др. препятствия, а также уменьшить трудозатраты при производстве монтажных работ. | нд | нд
1.6.1 | Покупка установки горизонтально-направленного бурения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.6.2 | Покупка гидравлической тягово-тормозной (реверсивной) машины | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
Директор МУП "Уссурийск-Электросеть" В.И. Можара