## 1
абз.17 п.11 "б" ПП РФ №24 от 21.01.2004
Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
|  | 2020г. 3 квартал |  |  | на 01.10.2020г.
№ пп | Наименование подстанции, распределительного пункта | Место расположения | Технические характеристики
|  |  | Класс напряжения | Текущий резерв/ дефицит мощности для технологического присоединения3,МВт | Наличие (+) или отсутствие (-) свободной мощности на ТП
1 | ТП-1 | Краснознамённая, 49-б (ЛВЗ «Бальзам») | 6/0,4кВ | 0.38893 | +
2 | ТП-2 | Тимирязева, 63-г (за "Экспресс") | 6/0,4кВ | -0.017566 | -
3 | ТП-3 | Агеева, 45-в («СТО» Советская-Агеева) | 6/0,4кВ | 0.065678 | +
4 | ТП-4 | территория бывшего УВВАКУ | 6/0,4кВ | 0.56 | +
5 | ТП-5 | Краснознамённая, 57-б (въезд на Стройдвор) | 6/0,4кВ | -0.65899 | -
6 | ТП-6 | Суханова, 80 (школа №25) | 6/0,4кВ | 0.4176 | +
7 | ТП-7 | Ленина, 56-г (Сбербанк) | 6/0,4кВ | 0.67952 | +
8 | ТП-8 | Советская, 135-а - Комарова (АЗС) | 6/0,4кВ | -0.014488 | -
9 | ТП-9 | Кузнечная, (центральный рынок) | 6/0,4кВ | 0.882 | +
10 | ТП-10 | Тимирязева, 33-а - (пед. фак.) | 6/0,4кВ | 0.64343 | +
11 | ТП-11 | Пушкина, 15-в (Дзержинского-Крестьянская) | 6/0,4кВ | 0.30324 | +
12 | ТП-12 | Лермонтова, 24-в | 6/0,4кВ | -0.079466 | -
13 | ТП-13 | Хмельницкого, 5-а (с Карбышева) | 6/0,4кВ | 0.16869 | +
14 | ТП-14 | 25 ЦАРЗ (котельная), Щорса, 3-г | 6/0,4кВ | 1.3415 | +
15 | ТП-15 | Кирова, 48 | 6/0,4кВ | 0.095 | +
16 | ТП-16 | Ватутина | 6/0,4кВ | 0.26613 | +
17 | ТП-17 | Ватутина | 6/0,4кВ | 0.2446 | +
18 | ТП-18 | Маяковского, 72 | 6/0,4кВ | 0.152 | +
19 | ТП-19 | Лазо, 1 (Калинина, 43) | 6/0,4кВ | 0.15774 | +
20 | ТП-20 | Советская, 145 (поликлиника №2) | 6/0,4кВ | 0.6816 | +
21 | ТП-21 | Ленинградская, 68 | 6/0,4кВ | 2.24 | +
22 | ТП-22 | Краснознамённая, 25-а | 6/0,4кВ | 0.16532 | +
23 | ТП-23 | Калинина, 2-б (училище культуры) | 6/0,4кВ | 0.31948 | +
24 | ТП-24 | Волочаевская, 15 (угол Тихменева) | 6/0,4кВ | -0.0028337 | -
25 | ТП-25 | Некрасова, 25-б (общ. пединститута) | 6/0,4кВ | 0.57795 | +
26 | ТП-26 | Комсомольская, 26-в | 6/0,4кВ | -0.13174 | -
27 | ТП-27 | Советская, 158 | 6/0,4кВ | -0.23366 | -
28 | ТП-28 | Пологая, 20-а | 6/0,4кВ | -0.074505 | -
29 | ТП-29 | Орджоникидзе, 26 | 6/0,4кВ | -0.12493 | -
30 | ТП-30 | Кирова, 39-а (Пионерская) | 6/0,4кВ | 0.069513 | +
31 | ТП-31 | Орджоникидзе - Дзержинского | 6/0,4кВ | -0.37412 | -
32 | ТП-32 | Маяковского, 13-б (насосная) | 6/0,4кВ | -0.80027 | -
33 | ТП-33 | Советская, 118-в | 6/0,4кВ | 0.26715 | +
34 | ТП-34 | Илюшина сопка (Пологая, 10) | 6/0,4кВ | 0.224 | +
35 | ТП-35 | Краснознамённая, 198-г ("Протек") | 6/0,4кВ | 0.35 | +
36 | ТП-36 | Декабристов, 108-а (Тельмана) | 6/0,4кВ | 0.23449 | +
37 | ТП-37 | Тимирязева, 19-б (тер бывш. кондит. фабрики) | 6/0,4кВ | 0.4429 | +
38 | ТП-38 | Суханова, 44-б (Центр планиров семьи) | 6/0,4кВ | 0.21454 | +
39 | ТП-39 | Кирова, 48-е (тер спиртобазы Бальзам) | 6/0,4кВ | -0.11209 | -
40 | ТП-40 | Вейса, 18-в (на территории) | 6/0,4кВ | 0.039875 | +
41 | ТП-41 | Володарского, 86-а (здание АО "ДРСК") | 6/0,4кВ | 0.31977 | +
42 | ТП-42 | Кирова, 28-б (АЗС "Октан") | 6/0,4кВ | -0.15723 | -
43 | ТП-43 | Советская, 40-а (внутри квартала) | 6/0,4кВ | 0.17065 | +
44 | ТП-44 | Чичерина, 79-а (внутри квартала) | 6/0,4кВ | 0.18864 | +
45 | ТП-45 | Чичерина, 101-б (за Бургерной) | 6/0,4кВ | 0.37631 | +
46 | ТП-46 | Советская, 54 ТЦ "5+" | 6/0,4кВ | 0.882 | +
47 | ТП-47 | Вейса, 2-б | 6/0,4кВ | 0.11126 | +
48 | ТП-48 | Суханова, 66 (Володарского) | 6/0,4кВ | 0.55133 | +
49 | ТП-49 | Чичерина, 93-а (налоговая инспекция) | 6/0,4кВ | 0.3833 | +
50 | ТП-50 | Некрасова, 252-в (В-Лазер) | 6/0,4кВ | -0.086581 | -
51 | ТП-51 | Амурская, 16-б (Дзержинского) | 6/0,4кВ | -0.067764 | -
52 | ТП-52 | Лермонтова, 30-б (внутри двора) | 6/0,4кВ | 0.5527 | +
53 | ТП-53 | Плеханова, 49-в (с Пушкина 46) | 6/0,4кВ | 0.071072 | +
54 | ТП-54 | Пограничная, 2-а | 6/0,4кВ | -0.13686 | -
55 | ТП-55 | Декабристов, 33-а (Чаадаева) | 6/0,4кВ | -0.7275 | -
56 | ТП-56 | Некрасова, 272-в (на территории в/ч) | 6/0,4кВ | -0.74365 | -
57 | ТП-57 | Фрунзе, 26-в (территория Хлебозавода) | 6/0,4кВ | 0.426 | +
58 | ТП-58 | Суханова, 47-а | 6/0,4кВ | 0.56075 | +
59 | ТП-59 | Крестьянская, 26-б (внутри квартала) | 6/0,4кВ | 0.10774 | +
60 | ТП-60 | Некрасова, 3-а | 6/0,4кВ | 0.20171 | +
61 | ТП-61 | Розинская, 7-а (на частн террит) | 6/0,4кВ | -0.20601 | -
62 | ТП-62 | Пролетарская, 99-б (за Комсомольской, 74) | 6/0,4кВ | 0.24523 | +
63 | ТП-63 | Крестьянская, 100-а (Волочаевская) | 6/0,4кВ | -0.63433 | -
64 | ТП-64 | Фрунзе, 82-б ( ДК «Горизонт») | 6/0,4кВ | 0.13017 | +
65 | ТП-65 | Некрасова, 203-а | 6/0,4кВ | 0.1085 | +
66 | ТП-66 | Солдатская – Лазурная | 6/0,4кВ | -0.01794 | -
67 | ТП-67 | территория бывшего УВВАКУ | 6/0,4кВ | 0.56 | +
68 | ТП-68 | Раздольная, 51-а | 6/0,4кВ | 0.17691 | +
69 | ТП-69 | в/ч "Кинобаза" | 6/0,4кВ | 0.095 | +
70 | ТП-70 | Карбышева, 12-а | 6/0,4кВ | -0.027294 | -
71 | ТП-71 | Агеева, 57-а (Некрасова 2) | 6/0,4кВ | 0.10013 | +
72 | ТП-72 | Октябрьская, 75-а | 6/0,4кВ | 0.37854 | +
73 | ТП-73 | Кирова, 50-г (внутри квартала) | 6/0,4кВ | 0.020421 | +
74 | ТП-74 | Афанасьева – пер. Совхозный | 6/0,4кВ | 0.19342 | +
75 | ТП-75 | Михайловское шоссе | 6/0,4кВ | 0.38 | +
76 | ТП-76 | Амурская, 76 (за детской поликлиникой) | 6/0,4кВ | 0.10453 | +
77 | ТП-77 | Пролетарская, 106-б (за магазином "Домотехника") | 6/0,4кВ | 0.19463 | +
78 | ТП-78 | Суханова, 66-а (около РТН) | 6/0,4кВ | 0.64515 | +
79 | ТП-79 | Ленина, 81-а (около "ДЭС") | 6/0,4кВ | 0.077914 | +
80 | ТП-80 | Ленина, 41 ООО "Вперед-Уссури" (бывшая ф-ка "Работница") | 6/0,4кВ | 0.56 | +
81 | ТП-81 | Волочаевская, 69-б | 6/0,4кВ | 0.017347 | +
82 | ТП-82 | Агеева, 30-а | 6/0,4кВ | 0.61275 | +
83 | ТП-83 | Крестьянская, 50-а | 6/0,4кВ | -0.0087847 | -
84 | ТП-84 | Куйбышева, 1-а | 6/0,4кВ | -0.28075 | -
85 | ТП-85 | Плеханова, 1 | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
86 | ТП-86 | Плеханова, 75-а (ТЦ "Белая гора") | 6/0,4кВ | 0.882 | +
87 | ТП-87 | Комсомольская, 88-а (Пролетарская, 131) | 6/0,4кВ | 0.0023626 | +
88 | ТП-88 | Некрасова, 90-г | 6/0,4кВ | 0.40192 | +
89 | ТП-89 | Резервная, 31-а | 6/0,4кВ | -0.010478 | -
90 | ТП-90 | Пушкина – Горького, 61-а | 6/0,4кВ | 0.72839 | +
91 | ТП-91 | Некрасова, 29 (Пединститут, гл. корпус) | 6/0,4кВ | 0.18834 | +
92 | ТП-92 | Достоевского, 4-а | 6/0,4кВ | 0.11684 | +
93 | ТП-93 | Ленинградская, 43-з (пристр. к РП-5) | 6/0,4кВ | 0.17189 | +
94 | ТП-94 | Комсомольская, 83-б (за банком «Приморье») | 6/0,4кВ | -0.17706 | -
95 | ТП-95 | Плеханова, 32 | 6/0,4кВ | 0.28382 | +
96 | ТП-96 | Комсомольская, 44-г | 6/0,4кВ | -0.25318 | -
97 | ТП-97 | Октябрьская, 95 (между администрациями) | 6/0,4кВ | 0.36271 | +
98 | ТП-98 | Уссурийская, 65-а (бывш.фабрика «Элегант») | 6/0,4кВ | -0.06038 | -
99 | ТП-99 | Фрунзе, 121 | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
100 | ТП-100 | Пушкина, 68-б (Плеханова, 61) | 6/0,4кВ | 0.48799 | +
101 | ТП-101 | Суханова, 16-а (Психбольница) | 6/0,4кВ | -0.039227 | -
102 | ТП-102 | Октябрьская, 171-а (Пушкина, 114-а) | 6/0,4кВ | -0.040754 | -
103 | ТП-103 | Краснознамённая, 148-а | 6/0,4кВ | 0.026323 | +
104 | ТП-104 | Лазо, 1 (внутри двора "Сталкер") | 6/0,4кВ | 0.056916 | +
105 | ТП-105 | Советская, 101-а ("Дальсвязь") | 6/0,4кВ | 0.31133 | +
106 | ТП-106 | Беляева (бывшая "Мичиган-Раша") | 6/0,4кВ | 0.5985 | +
107 | ТП-107 | Некрасова, 107-а | 6/0,4кВ | 0.097073 | +
108 | ТП-108 | Плеханова, 87-а (д/сад «Одуванчик») | 6/0,4кВ | 0.64852 | +
109 | ТП-109 | Пушкина, 112-г (на территории базы) | 6/0,4кВ | 0.012655 | +
110 | ТП-110 | Территория таксопарка | 6/0,4кВ | 0.301 | +
111 | ТП-111 | Ярославская, 4-г (с Тимирязева) | 6/0,4кВ | -0.014676 | -
112 | ТП-112 | Некрасова, 221-г (территория "Ростелекома") | 6/0,4кВ | -0.29509 | -
113 | ТП-113 | Резервная | 6/0,4кВ | -0.248 | -
114 | ТП-114 | Октябрьская – Волочаевская | 6/0,4кВ | 0.05985 | +
115 | ТП-115 | Бестужева, 24 | 6/0,4кВ | -0.010215 | -
116 | ТП-116 | Лимичёвская | 6/0,4кВ | 0.12154 | +
117 | ТП-117 | Некрасова, 75-б (Кинотеатр «Россия») | 6/0,4кВ | 0.10483 | +
118 | ТП-118 | Агеева,3-г/1 (с "Энергосферы" по Фрунзе) | 6/0,4кВ | 0.062482 | +
119 | ТП-119 | Карбышева, 27-б ("Водоканал") | 6/0,4кВ | 0.27272 | +
120 | ТП-120 | Толстого, 12-б ("Примавтодор") | 6/0,4кВ | 0.063033 | +
121 | ТП-121 | Некрасова, 230 ("китайский рынок") | 6/0,4кВ | 0.182 | +
122 | ТП-122 | Агеева, 46-а | 6/0,4кВ | 0.33196 | +
123 | ТП-123 | Полигон ЦЭС в районе ГРС | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
124 | ТП-124 | Агеева, 1 (хлебозавод № 3) | 6/0,4кВ | 0.882 | +
125 | ТП-125 | Пушкина, 32-б | 6/0,4кВ | 0.64069 | +
126 | ТП-126 | Некрасова, 110-в (Куйбышева) | 6/0,4кВ | 0.075921 | +
127 | ТП-127 | Кирова-Теремецкого (тер. 2 район "ДРСК") | 6/0,4кВ | 0.21098 | +
128 | ТП-128 | Кирова, 14-а (Тер-рия ПУ-51) | 6/0,4кВ | 0.10865 | +
129 | ТП-129 | Тимирязева (территория штаба армии) | 6/0,4кВ | 0.35 | +
130 | ТП-130 | Тимирязева, 27-б | 6/0,4кВ | 0.70096 | +
131 | ТП-131 | Лермонтова, 35 (в/ч) | 6/0,4кВ | 0.35 | +
132 | ТП-132 | ДОРА | 6/0,4кВ | 0.252 | +
133 | ТП-133 | Щорса (АРЗ-25) | 6/0,4кВ | 0.37627 | +
134 | ТП-134 | Суворовское училище | 6/0,4кВ | 0.12666 | +
135 | ТП-135 | Госпиталь-310 | 6/0,4кВ | 0.882 | +
136 | ТП-136 | Невского | 6/0,4кВ | 0.5985 | +
137 | ТП-137 | парк "ДОРА" | 6/0,4кВ | 0.21515 | +
138 | ТП-138 | территория бывшего УВВАКУ | 6/0,4кВ | 0.56 | +
139 | ТП-139 | Комсомольская, 111-а | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
140 | ТП-140 | Лимичёвская (территория базы) | 6/0,4кВ | 0.38 | +
141 | ТП-141 | Раздольная, 4-д (ПГСХА котельная) | 6/0,4кВ | 0.16878 | +
142 | ТП-142 | Некрасова, 113-а | 6/0,4кВ | 0.1975 | +
143 | ТП-143 | Раздольная, 6-е (ПГСХА гидрофак) | 6/0,4кВ | 0.80736 | +
144 | ТП-144 | Раздольная, 12-б (ПГСХА общежитие) | 6/0,4кВ | 0.12232 | +
145 | ТП-145 | Сибирцева, 63 (КНС - 2) | 6/0,4кВ | 0.852 | +
146 | ТП-146 | Насосная "Водоканала", р. Раздольная | 6/0,4кВ | 0.02375 | +
147 | ТП-147 | Насосная "МЖК", р. Раздольная | 6/0,4кВ | 0.5985 | +
148 | ТП-148 | Лимичёвская | 6/0,4кВ | 0.38 | +
149 | ТП-149 | Невского (Гауптвахта) | 6/0,4кВ | 0.171 | +
150 | ТП-150 | Сельскохозяйственная, В/ч | 6/0,4кВ | 0.56 | +
151 | ТП-151 | Теремецкого, 18-а | 6/0,4кВ | 0.14652 | +
152 | ТП-152 | Толстого, 13-б ("китайский рынок") | 6/0,4кВ | 0.46451 | +
153 | ТП-153 | Ленинградская, 91 | 6/0,4кВ | 0.5985 | +
154 | ТП-154 | Теремецкого, 20 | 6/0,4кВ | 0.05481 | +
155 | ТП-155 | Агеева, 58-г (ПГСХА КНС) | 6/0,4кВ | -0.078384 | -
156 | ТП-156 | Невского в/ч | 6/0,4кВ | 0.35 | +
157 | ТП-157 | Раздольная,4-е (ПГСХА столовая) | 6/0,4кВ | 0.54363 | +
158 | ТП-158 | Пушкина, 68-б/1 | 6/0,4кВ | 0.043012 | +
159 | ТП-159 | Раздольная, 4-д/2 | 6/0,4кВ | 0.15047 | +
160 | ТП-160 | 3-ий пр. Фадеева, 21-а | 6/0,4кВ | 0.067796 | +
161 | ТП-161 | Крестьянская-Пролетарская (р-он РП-12) | 6/0,4кВ | -0.04936 | -
162 | ТП-162 | Толстого (около старой ТП-120) | 6/0,4кВ | 0.17096 | +
163 | ТП-163 | Нечаева, 11-а (коттеджи) | 6/0,4кВ | -0.12767 | -
164 | ТП-164 | Раздольная, 26-а | 6/0,4кВ | 0.51123 | +
165 | ТП-165 | Крестьянская, 75 | 6/0,4кВ | 1.2896 | +
166 | ТП-166 | Кузнечная, 72 | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
167 | ТП-167 | Краснознамённая, 184 | 6/0,4кВ | 0.54115 | +
168 | ТП-168 | пер. Пехотный, 7-б (воен. Прокуратура) | 6/0,4кВ | 0.14546 | +
169 | ТП-169 | Краснознамённая, 192-г (за "СТО") | 6/0,4кВ | -0.48115 | -
170 | ТП-170 | Короленко, 17-а (школа №30) | 6/0,4кВ | 0.0881 | +
171 | ТП-171 | Ленинградская, 54-б | 6/0,4кВ | -0.16821 | -
172 | ТП-172 | Достоевского, 3-а (пристройка к РП-3) | 6/0,4кВ | 0.028386 | +
173 | ТП-173 | Невского в/ч | 6/0,4кВ | 0.55 | +
174 | ТП-174 | Некрасова, 256 | 6/0,4кВ | 0.054473 | +
175 | ТП-175 | Муданьцзянская, 1-а | 6/0,4кВ | 0.068266 | +
176 | ТП-176 | Ленинградская, 64-б - ( Ермакова) | 6/0,4кВ | -0.24143 | -
177 | ТП-178 | Михайловское шоссе, 12 (ориентир) | 6/0,4кВ | -0.0607 | -
178 | ТП-179 | Плеханова, 85-а | 6/0,4кВ | 0.14608 | +
179 | ТП-180 | Некрасова, 254 ("Азбука ремонта") | 6/0,4кВ | 0.882 | +
180 | ТП-181 | Некрасова, 258-в (ЛЭП от РП-10) | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
181 | ТП-182 | Некрасова, 264-б (от ВЛ ТП-56 – РП-10) | 6/0,4кВ | 0.56 | +
182 | ТП-183 | Некрасова, около базы "КПС" | 6/0,4кВ | 0.22479 | +
183 | ТП-186 | п. Салют (бывш.база "УМТС ГДВС") | 6/0,4кВ | 0.224 | +
184 | ТП-187 | Фадеева, 1-е (Территория "ГНС") | 6/0,4кВ | -0.51491 | -
185 | ТП-188 | Ленинградская, 45-г/1 | 6/0,4кВ | 0.069121 | +
186 | ТП-189 | Ровная, 24-б | 6/0,4кВ | 0.10627 | +
187 | ТП-190 | Ивасика, 56/1 | 6/0,4кВ | 0.23777 | +
188 | ТП-191 | Ивасика, 64-г | 6/0,4кВ | 0.019621 | +
189 | ТП-192 | Михайловское шоссе, 2 (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.38 | +
190 | ТП-193 | Советская, 29-б ("Кристалл") | 6/0,4кВ | -0.45325 | -
191 | ТП-194 | Ленинградская, 53-г (дет. сад) | 6/0,4кВ | 0.22382 | +
192 | ТП-195 | 8 Марта | 6/0,4кВ | -0.034916 | -
193 | ТП-196 | Михайловское шоссе, 3 | 6/0,4кВ | 0.043013 | +
194 | ТП-197 | Пролетарская, 50-а (горбольница) | 6/0,4кВ | 0.4885 | +
195 | ТП-198 | Пролетарская, 50-а (горбольница) | 6/0,4кВ | 0.80487 | +
196 | ТП-199 | Михайловское шоссе, контора пчеловодов | 6/0,4кВ | 0.13771 | +
197 | ТП-1901 | Некрасова, 228-б | 6/0,4кВ | 0.083167 | +
198 | ТП-1902 | База КПС | 6/0,4кВ | 0.07479 | +
199 | ТП-1903 | Ермакова, 28 (батутный центр) | 6/0,4кВ | 0.095 | +
200 | ТП-1904 | Резервная, 4-а (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.095 | +
201 | ТП-1905 | Комсомольская, 111/1 (ор.) | 6/0,4кВ | 0.14893 | +
202 | ТП-1907 | Михайловское шоссе, 40 | 6/0,4кВ | 0.22501 | +
203 | ТП-200 | Советская, 15 (МУП УЭС) | 6/0,4кВ | 0.4592 | +
204 | ТП-201 | Северный городок (Асфальто-бетонный завод) | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
205 | ТП-202 | Октябрьская, 147 | 6/0,4кВ | 0.05985 | +
206 | ТП-203 | Фрунзе, 53-а (д/с №39 «Берёзка») | 6/0,4кВ | 0.19196 | +
207 | ТП-204 | Некрасова (р-он "Горгаза") | 6/0,4кВ | 0.224 | +
208 | ТП-205 | Володарского, 28 (школа № 22) | 6/0,4кВ | 0.19595 | +
209 | ТП-206 | Беляева, 36-б | 6/0,4кВ | -0.031155 | -
210 | ТП-207 | Лимичёвская, 21 | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
211 | ТП-208 | Некрасова, 209-б ("Горгаз") | 6/0,4кВ | -0.016007 | -
212 | ТП-209 | Плеханова, 25-в | 6/0,4кВ | 0.23817 | +
213 | ТП-210 | Крестьянская, 74-б | 6/0,4кВ | -0.17017 | -
214 | ТП-211 | Орджоникидзе, 40-б (дет. Сад №27) | 6/0,4кВ | 0.28827 | +
215 | ТП-212 | Новоникольское шоссе | 6/0,4кВ | -0.042 | -
216 | ТП-213 | Толстого, 21 | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
217 | ТП-214 | Комсомольская, 47-а | 6/0,4кВ | 0.57534 | +
218 | ТП-215 | Советская, 87-а | 6/0,4кВ | 0.063372 | +
219 | ТП-216 | Советская, 91-в | 6/0,4кВ | 0.6988 | +
220 | ТП-217 | Котовского-Некрасова (церковь) | 6/0,4кВ | -0.11823 | -
221 | ТП-218 | Льва Толстого, 7 (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.095 | +
222 | ТП-219 | Асфальто-бетонный завод (с Толстого) | 6/0,4кВ | 0.095 | +
223 | ТП-220 | Льва Толстого, 13 | 6/0,4кВ | 0.16742 | +
224 | ТП-221 | Некрасова, 234-а (АЗС) | 6/0,4кВ | 0.05985 | +
225 | ТП-222 | Горького, 44-б (общеж. Мед. колледжа) | 6/0,4кВ | 0.39906 | +
226 | ТП-223 | Дзержинского, 74-76 | 6/0,4кВ | 0.35533 | +
227 | ТП-224 | Волочаевская, 74-б | 6/0,4кВ | 0.092151 | +
228 | ТП-225 | Лимичёвская, 19-г (база "ГРАСП", м-н "Парус") | 6/0,4кВ | 0.69116 | +
229 | ТП-226 | Новоникольск (АРЗ) | 6/0,4кВ | 0.095 | +
230 | ТП-227 | Советская, 128-б (Молокозавод) | 6/0,4кВ | 0.95 | +
231 | ТП-228 | Резервная, 4-а (ориентир 400м на с-з) | 6/0,4кВ | 0.095 | +
232 | ТП-229 | Орджоникидзе, 64-в | 6/0,4кВ | 0.18783 | +
233 | ТП-230 | Ермакова, 75-а | 6/0,4кВ | 0.23411 | +
234 | ТП-231 | Лермонтова, 2-в (Солдатское озеро) | 6/0,4кВ | -0.20913 | -
235 | ТП-232 | Горького, 69-в (спортзал УГПИ) | 6/0,4кВ | 0.22544 | +
236 | ТП-233 | Краснознаменная, 178-а - Комсомольская, 91 | 6/0,4кВ | 0.53331 | +
237 | ТП-234 | Ленинградская, 19-а | 6/0,4кВ | -0.32479 | -
238 | ТП-235 | Ленинградская, 35-а/1 | 6/0,4кВ | 0.43592 | +
|  |  |  | 0 | +
239 | ТП-236 | Ленинградская, 39-б/1 | 6/0,4кВ | 0.26846 | +
240 | ТП-237 | Краснознамённая, 145-а (почта) | 6/0,4кВ | -0.058332 | -
241 | ТП-238 | Муравьёва, 71-г | 6/0,4кВ | 0.032901 | +
242 | ТП-239 | Горького, 37-а | 6/0,4кВ | 0.41469 | +
243 | ТП-240 | Ленинградская (Румынский полк) | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
244 | ТП-241 | Куйбышева, 38-а | 6/0,4кВ | -0.16045 | -
245 | ТП-242 | Некрасова (золото) | 6/0,4кВ | 0.2225 | +
246 | ТП-243 | Некрасова, 232 | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
247 | ТП-244 | Фадеева, 1-ж (топливный склад) | 6/0,4кВ | 0.20559 | +
248 | ТП-245 | Октябрьская, 18-а | 6/0,4кВ | 0.36147 | +
249 | ТП-246 | Льва Толстого, 17-а (база Рудя) | 6/0,4кВ | 0.35 | +
250 | ТП-247 | Резервная, 33 | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
251 | ТП-248 | территория бывшего УВВАКУ | 6/0,4кВ | 0.35 | +
252 | ТП-249 | Рюмина, 7-в | 6/0,4кВ | 0.15995 | +
253 | ТП-250 | Ленинградская, 97 | 6/0,4кВ | 0.36161 | +
254 | ТП-251 | Октябрьская, 9-а | 6/0,4кВ | 0.0072027 | +
255 | ТП-252 | Ровная, 29-а | 6/0,4кВ | -0.064987 | -
256 | ТП-253 | Беляева, 48 (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
257 | ТП-254 | Калинина, 17-б (ОВД) | 6/0,4кВ | 0.15327 | +
258 | ТП-255 | Чичерина, 129-б (Автовокзал) | 6/0,4кВ | -0.43794 | -
259 | ТП-256 | Фрунзе, 41-а | 6/0,4кВ | 0.35569 | +
260 | ТП-257 | Ленина, 91-в | 6/0,4кВ | 0.41151 | +
261 | ТП-258 | Резервная | 6/0,4кВ | 0.2225 | +
262 | ТП-259 | Ленина, 118 Стадион «Патриот» | 6/0,4кВ | -0.033774 | -
263 | ТП-260 | Краснознамённая, 161-а/1 ("Ледовая арена") | 6/0,4кВ | 0.15715 | +
264 | ТП-261 | Пролетарская, 4-в | 6/0,4кВ | 0.21764 | +
265 | ТП-262 | Пролетарская, 112-а | 6/0,4кВ | 0.18945 | +
266 | ТП-263 | Некрасова, | 6/0,4кВ | 0.882 | +
267 | ТП-264 | Советская, 128-в (Молокозавод) | 6/0,4кВ | 0.95 | +
268 | ТП-265 | Комсомольская, 6-а | 6/0,4кВ | 0.37961 | +
269 | ТП-266 | Крестьянская, 64-б (дезинфекционная станция) | 6/0,4кВ | 0.2222 | +
270 | ТП-267 | Некрасова, 22-в ("СКАТ-34") | 6/0,4кВ | -0.23435 | -
271 | ТП-268 | Горького, 71-а/1 (д/сад №8) | 6/0,4кВ | 0.22232 | +
272 | ТП-269 | Дзержинского, 25-б (бойлерная) | 6/0,4кВ | 1.1594 | +
273 | ТП-270 | Горького, 58-б (школа №16) | 6/0,4кВ | 0.096907 | +
274 | ТП-271 | Ленинградская, 21-г/1 | 6/0,4кВ | 0.20626 | +
275 | ТП-272 | Резервная, 13-а | 6/0,4кВ | -0.31846 | -
276 | ТП-273 | Пархоменко, 7/1 | 6/0,4кВ | 0.02839 | +
277 | ТП-274 | Афанасьева, Суворовское училище | 6/0,4кВ | -0.06855 | -
278 | ТП-275 | Чичерина, 105-г (универмаг) | 6/0,4кВ | -0.37447 | -
279 | ТП-276 | Некрасова, 274-г | 6/0,4кВ | 0.09237 | +
280 | ТП-277 | Некрасова, 274-б ("СТО") | 6/0,4кВ | 0.12987 | +
281 | ТП-278 | Советская, 128-г ("Молокозавод") | 6/0,4кВ | 0.95 | +
282 | ТП-279 | Плеханова, 9 (около ТП-269) | 6/0,4кВ | 1.1971 | +
283 | ТП-280 | Резервная, 4-а | 6/0,4кВ | 0.095 | +
284 | ТП-281 | Резервная, 4-а (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.38 | +
285 | ТП-282 | Ивасика, 15 | 6/0,4кВ | 1.9893 | +
286 | ТП-283 | Тимирязева, 2 | 6/0,4кВ | 0.152 | +
287 | ТП-284 | Лимичёвская, база "Дружба" | 6/0,4кВ | 0.38 | +
288 | ТП-285 | Пархоменко, 6-в | 6/0,4кВ | 0.47995 | +
289 | ТП-286 | Ленинградская, 99 КНС (сопка Илюшина) | 6/0,4кВ | 0.16849 | +
290 | ТП-287 | Пархоменко, (новые дома) | 6/0,4кВ | 0.882 | +
291 | ТП-288 | Пионерская, 70-а | 6/0,4кВ | 0.2648 | +
292 | ТП-289 | территория бывшего УВВАКУ | 6/0,4кВ | 0.35 | +
293 | ТП-290 | Пролетарская, 145 | 6/0,4кВ | 0.095 | +
294 | ТП-291 | Лермонтова, 2-а | 6/0,4кВ | 0.23071 | +
295 | ТП-292 | Виноградная-Васильковая | 6/0,4кВ | 0.0053532 | +
296 | ТП-293 | 1-я Озерная, 8-а | 6/0,4кВ | 0.152 | +
297 | ТП-294 | Пушкина, 17-г | 6/0,4кВ | 0.47778 | +
298 | ТП-295 | (ночной китайский рынок) | 6/0,4кВ | 0.95 | +
299 | ТП-296 | Краснознаменная, 178 (новые дома) | 6/0,4кВ | 2.2101 | +
300 | ТП-298 | территория бывшего УВВАКУ | 6/0,4кВ | 0.56 | +
301 | ТП-299 | Комсомольская, 84 | 6/0,4кВ | 0.06 | +
302 | ТП-302 | Шевченко, 22-б | 6/0,4кВ | 0.18184 | +
303 | ТП-303 | Владивостокское шоссе, 77-а | 6/0,4кВ | 0.52976 | +
304 | ТП-308 | Владивостокское шоссе, 53-а | 6/0,4кВ | -0.0040143 | -
305 | ТП-309 | Арсеньева, 33-в | 6/0,4кВ | 0.0039999 | +
306 | ТП-310 | Стаханова, 36-б (школа №8) | 6/0,4кВ | 0.31198 | +
307 | ТП-311 | Стаханова, 36-а (рынок) | 6/0,4кВ | -0.081993 | -
308 | ТП-312 | Стаханова, 34 | 6/0,4кВ | 0.59123 | +
309 | ТП-313 | Владивостокское шоссе, 20-б | 6/0,4кВ | 0.25252 | +
310 | ТП-314 | Промышленная, 12-а | 6/0,4кВ | 0.092748 | +
311 | ТП-315 | Крылова, 45 | 6/0,4кВ | -0.19382 | -
312 | ТП-316 | Промышленная, 3-в | 6/0,4кВ | 0.1736 | +
313 | ТП-317 | Владивостокское шоссе, 24-д («Искра») | 6/0,4кВ | 0.24119 | +
314 | ТП-318 | Заречная, 4-г | 6/0,4кВ | -0.24946 | -
315 | ТП-319 | Арсеньева, 23-г (БПК) | 6/0,4кВ | -0.031907 | -
316 | ТП-320 | Промышленная, 7-а | 6/0,4кВ | 0.23182 | +
317 | ТП-321 | Заречная (КНС) Промышленная, 78-а | 6/0,4кВ | 0.041271 | +
318 | ТП-322 | Арсеньева, 21-в пристройка к НС (одно здание) | 6/0,4кВ | 0.37968 | +
319 | ТП-323 | Заречная, 10-б | 6/0,4кВ | -0.36996 | -
320 | ТП-324 | Стаханова, 40-е (бойлерная) | 6/0,4кВ | 0.34056 | +
321 | ТП-325 | Заречная, 3 | 6/0,4кВ | 0.40987 | +
322 | ТП-326 | Владивостокское шоссе, 93, район ТП-34 | 6/0,4кВ | 0.38 | +
323 | ТП-327 | Московская | 6/0,4кВ | 0.095 | +
324 | ТП-328 | Столетова, 1-а | 6/0,4кВ | -0.020332 | -
325 | ТП-329 | Влад.шоссе, 93, территория "Никольска" ("Ратибор") | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
326 | ТП-330 | Крылова | 6/0,4кВ | 0.013615 | +
327 | ТП-331 | Кочубея, 43 (Хенина сопка) | 6/0,4кВ | 0.12327 | +
328 | ТП-332 | Московская, 18-а | 6/0,4кВ | -0.2594 | -
329 | ТП-333 | Московская – Лесозаводская | 6/0,4кВ | -0.0053577 | -
330 | ТП-334 | Владивостокское шоссе, 129-а | 6/0,4кВ | 0.10901 | +
331 | ТП-335 | Партизанская, 48-а (Хенина сопка) | 6/0,4кВ | -0.025293 | -
332 | ТП-336 | Хенина, 64-а | 6/0,4кВ | -0.35867 | -
333 | ТП-337 | Владивостоксое шоссе, 145 – 151 "хуторок" (ДЭУ-196) | 6/0,4кВ | -0.02702 | -
334 | ТП-338 | Лесозаводская, 18-а | 6/0,4кВ | 0 | +
335 | ТП-339 | Казанская,18-б | 6/0,4кВ | 0.05985 | +
336 | ТП-340 | ул. Новая (с. Баневурово) | 6/0,4кВ | 0.38 | +
337 | ТП-341 | Раковская | 6/0,4кВ | -0.1 | -
338 | ТП-344 | Владивостокское шоссе, 111-в | 6/0,4кВ | 0.13875 | +
339 | ТП-345 | Владивостокское шоссе, 115-д | 6/0,4кВ | -0.1157 | -
340 | ТП-350 | Лесная, 3-а (р-он авторынка на Барановском) | 6/0,4кВ | 0.021685 | +
341 | ТП-351 | Шевченко, 16-б, ЖБИ | 6/0,4кВ | 0.171 | +
342 | ТП-352 | Штабского, 10-а | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
343 | ТП-353 | Шевченко, 16-а | 6/0,4кВ | -0.25922 | -
344 | ТП-354 | Штабского, 1-а (на территории ДЭМа) | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
345 | ТП-355 | Штабского, 14-б Цех кулинарии мясокомбината | 6/0,4кВ | 0.17578 | +
346 | ТП-357 | Охотничья, 1-б (школа милиции) | 6/0,4кВ | 0.62174 | +
347 | ТП-358 | Штабского (КНС) | 6/0,4кВ | 0.882 | +
348 | ТП-359 | Колхозная, 2-г ("Дальрыбсбыт") "Хладокомбинат" | 6/0,4кВ | 0.56 | +
349 | ТП-360 | Штабского, 25-а Автоколонна 1408 | 6/0,4кВ | 0.4328 | +
350 | ТП-361 | Лимичёвская (гаражный кооп «Тюльпан») | 6/0,4кВ | 0.073093 | +
351 | ТП-362 | Штабского, 16-г (общ. Кожзавода) | 6/0,4кВ | 0.20531 | +
352 | ТП-363 |  | 6/0,4кВ | 0.95 | +
353 | ТП-367 | Барановский, ул.Надеждинская (Мишенная) | 6/0,4кВ | 0.08413 | +
354 | ТП-368 | Барановский, Мишенная, 13-б | 6/0,4кВ | -0.0071767 | -
355 | ТП-369 | Колхозная | 6/0,4кВ | 0.373 | +
356 | ТП-370 | Крылова | 6/0,4кВ | 0 | +
357 | ТП-372 | Очистные сооружения | 6/0,4кВ | 0.882 | +
358 | ТП-373 | Очистные сооружения | 6/0,4кВ | 0.882 | +
359 | ТП-374 | Очистные сооружения | 6/0,4кВ | 0.882 | +
360 | ТП-375 | Белинского, 2-е, Очистные сооружения | 6/0,4кВ | 0.56 | +
361 | ТП-376 | Белинского, 3-б ("Ветбаклаборатория") | 6/0,4кВ | 0.77786 | +
362 | ТП-377 | Очистные сооружения (круглая) | 6/0,4кВ | 0.36 | +
363 | ТП-378 | Очистные сооружения № 1 | 6/0,4кВ | 0.341 | +
364 | ТП-379 | с.Воздвиженка | 6/0,4кВ | 0.168 | +
365 | ТП-380 | Владивостокское шоссе "Рыбозавод" | 6/0,4кВ | 0.882 | +
366 | ТП-384 | п. Барановский, Надеждинская, 42-а | 6/0,4кВ | -0.15437 | -
367 | ТП-396 | ул. Кочубея, 45/2 | 6/0,4кВ | 0.48607 | +
368 | ТП-397 | сопка Хенина, очистные сооружения | 6/0,4кВ | 0.059374 | +
369 | ТП-399 | Южная, 12-б | 6/0,4кВ | 0.137 | +
370 | ТП-3901 | Мурзинцева, 2-б | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
371 | ТП-3902 | Кочубея, 43 (ориентир) - 10 м на север | 6/0,4кВ | 0.2275 | +
372 | ТП-400 | Ушакова, 12-е (9-эт общежитие) | 6/0,4кВ | -0.099201 | -
373 | ТП-401 | Кушнира, 1-б «Междуречье» (Универсам) | 6/0,4кВ | 0.375 | +
374 | ТП-402 | Францев, 15-б «Междуречье» (почта), | 6/0,4кВ | 0.28122 | +
375 | ТП-403 | Кушнира, 23-а «Междуречье» (школа №32) | 6/0,4кВ | 0.19576 | +
376 | ТП-404 | Францева, 37-а | 6/0,4кВ | -0.9084 | -
377 | ТП-405 | КНС Францева, 9-б | 6/0,4кВ | 0.55934 | +
378 | ТП-406 | Кушнира, 14-а | 6/0,4кВ | 0.47303 | +
379 | ТП-407 | Кушнира, 20-б | 6/0,4кВ | 0.11855 | +
380 | ТП-408 | Кушнира, 17-а | 6/0,4кВ | 0.37367 | +
381 | ТП-409 | Ушакова, 10-г | 6/0,4кВ | 0.43724 | +
382 | ТП-410 | Чичерина, 144-а/1 | 6/0,4кВ | 0.53797 | +
383 | ТП-411 | Кушнира, 30-а | 6/0,4кВ | 0.89822 | +
384 | ТП-412 | Дёмина, 1-а | 6/0,4кВ | -0.33573 | -
385 | ТП-413 | Ушакова, 4-л/1 | 6/0,4кВ | -0.15417 | -
386 | ТП-414 | Пушкина, 153-а – Плантационная | 6/0,4кВ | 0.29268 | +
387 | ТП-415 | Ушакова, 16/1 (котельная УМУ ПТС №24) | 6/0,4кВ | 0.59143 | +
388 | ТП-416 | Тургенева, 73-б, магазин "Солнышко" | 6/0,4кВ | 0.152 | +
389 | ТП-417 | Тургенева, 73-а | 6/0,4кВ | 0.152 | +
390 | ТП-418 | Мичурина, 6 (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.48218 | +
391 | ТП-419 | Мичурина, 6 (ориентир) | 6/0,4кВ | -0.48498 | -
392 | ТП-420 | Чичерина, 137-а Торговый центр | 6/0,4кВ | 0.058682 | +
393 | ТП-421 | Чичерина, 141-в | 6/0,4кВ | -0.16294 | -
394 | ТП-422 | Выгонная, 7-г | 6/0,4кВ | -0.85696 | -
395 | ТП-423 | Чичерина, 126-б | 6/0,4кВ | 0.57648 | +
396 | ТП-424 | Ушакова, 27-а | 6/0,4кВ | -0.35036 | -
397 | ТП-425 | Чичерина, 152/1 | 6/0,4кВ | 0.2641 | +
398 | ТП-426 | Вокзальная дамба, 1-б (210-кв дом) | 6/0,4кВ | -1.1177 | -
399 | ТП-427 | Можайского, 13-б (котельная) | 6/0,4кВ | -1.1035 | -
400 | ТП-428 | Чичерина, 152 (база "Тигрос") | 6/0,4кВ | 0.38 | +
401 | ТП-429 | Розинская, 41 | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
402 | ТП-430 | Вокзальная дамба, 18 | 6/0,4кВ | 0.041896 | +
403 | ТП-431 | Ушакова, 8-а | 6/0,4кВ | 0.92506 | +
404 | ТП-432 | Ушакова, 35 (ориентир) | 6/0,4кВ | -0.024692 | -
405 | ТП-433 | Францева, 5 (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.02375 | +
406 | ТП-434 | Выгонная, 4 | 6/0,4кВ | -0.53698 | -
407 | ТП-435 | Чичерина, 153 (Ш-образный ж/д) | 6/0,4кВ | 0.33533 | +
408 | ТП-436 | Плантационная, 9 | 6/0,4кВ | 1.2545 | +
409 | ТП-437 | Рабочая, 6 | 6/0,4кВ | -0.30544 | -
410 | ТП-438 | Тургенева, 113-а (автоколонна 1273) | 6/0,4кВ | 0.38 | +
411 | ТП-439 | Первомайская, 18 | 6/0,4кВ | 0.56049 | +
412 | ТП-440 | Выгонная, 8 (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.5907 | +
413 | ТП-441 | Тургенева ("ДОЗ-313") | 6/0,4кВ | 0.29925 | +
414 | ТП-442 | Корейский пер., 22 | 6/0,4кВ | 0.152 | +
415 | ТП-460 | Тургенева, 73-б ("Фаиди") | 6/0,4кВ | 0.56 | +
416 | ТП-461 | Первомайская, 29 | 6/0,4кВ | 0.60209 | +
417 | ТП-462 | пер. Корейский, 5-а (Первомайская) | 6/0,4кВ | -0.25345 | -
418 | ТП-463 | Первомайская, 74 | 6/0,4кВ | 0.17866 | +
419 | ТП-469 | Пролетарская, 181-а | 6/0,4кВ | 0.36422 | +
420 | ТП-470 | Тургенева, 7 (прим инст ж/д транспорта) | 6/0,4кВ | -0.30347 | -
421 | ТП-471 | Приморская, 31 | 6/0,4кВ | 0.50951 | +
422 | ТП-472 | Вокзальная дамба, 31 | 6/0,4кВ | 0.669 | +
423 | ТП-473 | Мельничная, 1 | 6/0,4кВ | 0.33226 | +
424 | ТП-475 | Можайского, 31 | 6/0,4кВ | 0.34954 | +
425 | ТП-480 | Комсомольская | 6/0,4кВ | 0.48026 | +
426 | ТП-481 | Приморская, 19-а | 6/0,4кВ | 0.16188 | +
427 | ТП-482 | Чичерина (в/склад) | 6/0,4кВ | 0.171 | +
428 | ТП-483 | Чичерина, 148-а | 6/0,4кВ | 0.091713 | +
429 | ТП-492 | Тургенева, 73-б, ТОО "Комфорт-Сервис" | 6/0,4кВ | 0.38 | +
430 | ТП-498 | Тургенева, 151-а (ориентир), контейнерная площадка | 6/0,4кВ | -0.4125 | -
431 | ТП-499 | Тургенева, 150-б "МРЭО ГАИ" | 6/0,4кВ | 0.089236 | +
432 | ТП-4938 | 3-й пер. Тургенева, (а/к 1273) | 6/0,4кВ | 0.20419 | +
433 | ТП-4901 | Демина | 6/0,4кВ | 0.099405 | +
434 | ТП-500 | ИЗ-25/3, ул. Механизаторов | 10/0,4кВ | 0.882 | +
435 | ТП-501 | Коммунальная, 21-а Котельная 5 (УПТС) | 10/0,4кВ | 1.4 | +
436 | ТП-502 | Коммунальная, 21-б Котельная 5 (бойлерная) | 10/0,4кВ | 1.4 | +
437 | ТП-503 | Мазутка, район 5 котельной | 10/0,4кВ | 0.38 | +
438 | ТП-504 | Коммунальная, 3-б | 10/0,4кВ | 0.05985 | +
439 | ТП-505 | Новоникольский проезд | 6/0,4кВ | 0.152 | +
440 | ТП-506 | Целинная, 13-б Станция обезжелезивания | 6/0,4кВ | 0.56 | +
441 | ТП-507 | Целинная, 31-б : 160-6кВ, 250-10кВ | 6(10)/0,4кВ | 0.26552 | +
442 | ТП-508 | МРО ("НЛМК") | 10/0,4кВ | 0.59302 | +
443 | ТП-509 | Механизаторов, 8-б Межкрайбаза | 10/0,4кВ | 0.11 | +
444 | ТП-510 | Сельскохозяйственная, 23-б | 10/0,4кВ | 0.35467 | +
445 | ТП-511 | Сельскохозяйственная, 18 | 10/0,4кВ | 0.56 | +
446 | ТП-513 | Механизаторов, 44 МРО | 10/0,4кВ | 0.2375 | +
447 | ТП-514 | Котельная № 5 | 10/0,4кВ | 1.4 | +
448 | ТП-515 | Котельная № 5 | 10/0,4кВ | 1.4 | +
449 | ТП-516 | Целинная, 13-а/1 | 10/0,4кВ | -0.1402 | -
450 | ТП-517 | Целинная, 6-г | 10/0,4кВ | 0.18483 | +
451 | ТП-518 | Целинная | 10/0,4кВ | 0.2375 | +
452 | ТП-519 | Целинная, база "СКАТ-34" | 10/0,4кВ | 0.38 | +
453 | ТП-520 | Ленинградская-Плеханова | 10/0,4кВ | 0.152 | +
454 | ТП-521 | Целинная, 2-а | 10/0,4кВ | 0.882 | +
455 | ТП-522 | Целинная, 3-а | 10/0,4кВ | 0.2375 | +
456 | ТП-523 | Новоникольский проезд, 1-а (ориентир) | 10/0,4кВ | 0.05985 | +
457 | ТП-524 | Коммунальная, 3-б | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
458 | ТП-525 | Коммунальная, 3-а | 6/0,4кВ | 0.152 | +
459 | ТП-526 | Коммунальная, 8-б/1 (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.152 | +
460 | ТП-551 | Садовое общ. "Железнодорожник" | 6/0,4кВ | 0.095 | +
461 | ТП-552 | Садовое общ. "Восход" | 6/0,4кВ | 0.095 | +
462 | ТП-553 | Садовое общ. "Строитель" | 6/0,4кВ | 0.095 | +
463 | ТП-554 | Садовое общ. "Восток-1" | 6/0,4кВ | 0.095 | +
464 | ТП-555 | Садовое общ. "Пивзавод" | 6/0,4кВ | 0.095 | +
465 | ТП-556 | Садовое общ. "Лесовод" | 6/0,4кВ | 0.095 | +
466 | ТП-557 | Садовое общ. "Пищевик" | 6/0,4кВ | 0.095 | +
467 | ТП-5902 | Целинная, 2-в (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.112 | +
468 | ТП-600 | Доброполье, Трудовая, 12-а | 6/0,4кВ | 0.39869 | +
469 | ТП-601 | Доброполье, Артёмовская, 3-а | 6/0,4кВ | 0.42656 | +
470 | ТП-602 | Доброполье, Строительная, 8-а | 6/0,4кВ | 0.29679 | +
471 | ТП-603 | Новоникольское шоссе, 10-б бывш. "Сельхозхимия" | 6/0,4кВ | 0.59477 | +
472 | ТП-604 | Новоникольское шоссе, 8-а (КНС- район «Саниты») | 6/0,4кВ | 0.50203 | +
473 | ТП-605 | Новоникольск шоссе, 11-г (Управление механизации) | 6/0,4кВ | 0.24593 | +
474 | ТП-606 | Новосёлов, 2-в (ЖБИ) | 6/0,4кВ | -0.4769 | -
475 | ТП-608 | ул. 8-го марта, 30-а | 6/0,4кВ | -0.01394 | -
476 | ТП-609 | Новоникольск.шоссе, 8-а/1 "Санита" (старая) | 6/0,4кВ | 0.13303 | +
477 | ТП-610 | Новоникольское шоссе, 15-д (около "УССК") | 6/0,4кВ | 0.16852 | +
478 | ТП-611 | Новоникольское шоссе, 31-а | 6/0,4кВ | 0.21326 | +
479 | ТП-612 | Новоникольское шоссе, 21-а | 6/0,4кВ | 0.089083 | +
480 | ТП-613 | Новоникольское шоссе, 10-г (скотобойн.цех) | 6/0,4кВ | 0.34671 | +
481 | ТП-614 | Мостостроительная (МСУ-20) | 6/0,4кВ | 0.1627 | +
482 | ТП-615 | Мостостроительная (МСУ-20) | 6/0,4кВ | 0.35524 | +
483 | ТП-616 | Волховская, 3-а (ж/д "Водоканал") | 6/0,4кВ | -0.05869 | -
484 | ТП-617 | Сиреневая, Абрикосовая | 6/0,4кВ | 0.06065 | +
485 | ТП-618 | Новоникольское шоссе, 11/1 | 6/0,4кВ | 0.057992 | +
486 | ТП-619 | Волховская, 4/1 (за дисбатом) | 6/0,4кВ | 0.044887 | +
487 | ТП-620 | Губрия, 14-б | 6/0,4кВ | -0.20789 | -
488 | ТП-621 | Новоникольское шоссе, 41-а | 6/0,4кВ | 0.075716 | +
489 | ТП-622 | Новоникольское шоссе, 13-а | 6/0,4кВ | 0.59324 | +
490 | ТП-623 | Новоникольское шоссе, (вещевые склады) | 6/0,4кВ | 0.095 | +
491 | ТП-624 | Новоникольское шоссе, 2-г | 6/0,4кВ | 0.095 | +
492 | ТП-625 | Новоникольское шоссе, 9 | 6/0,4кВ | 0.095 | +
493 | ТП-626 | пер.Покровский - ул.Волховская (дисбат) | 6/0,4кВ | 0.38 | +
494 | ТП-627 | 40 лет Победы, 8-а/1 | 6/0,4кВ | 0.079836 | +
495 | ТП-628 | Борисовская (проходная) | 6/0,4кВ | -0.005202 | -
496 | ТП-629 | Борисовская (концевая) | 6/0,4кВ | -0.040757 | -
497 | ТП-630 | Новоникольское шоссе, 11-д/1 | 6/0,4кВ | 0.095 | +
498 | ТП-643 | Новоникольский проезд, 4/1 | 6/0,4кВ | -0.061638 | -
499 | ТП-644 | Новоникольский проезд, 28-а | 6/0,4кВ | 0.0041275 | +
500 | ТП-645 | Губрия, 16-в | 6/0,4кВ | 0.22041 | +
501 | ТП-666 | АБЗ Степана Разина, 19-а | 6/0,4кВ | 0.37452 | +
502 | ТП-674 | Никитина, 7-а | 6/0,4кВ | -0.14137 | -
503 | ТП-696 | Романа Кочнова, 6-а | 6/0,4кВ | -0.25783 | -
504 | ТП-697 | Новоникольское шоссе, "Кирзавод" | 6/0,4кВ | 0.882 | +
505 | ТП-698 | Новоникольское шоссе, 11-б | 6/0,4кВ | 0.54313 | +
506 | ТП-6901 | Новоникольский проезд, 7 (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.090617 | +
507 | ТП-700 | Гончарука, 52-б (насосная ст.) | 6/0,4кВ | -0.52127 | -
508 | ТП-701 | Дарвина, 1-а (коттеджи) | 6/0,4кВ | 0.15545 | +
509 | ТП-702 | Общественная ("Дальтехмонтаж") | 6/0,4кВ | 0.43 | +
510 | ТП-703 | Крутая, 4-а (з/х «Октябрьский» быт) | 6/0,4кВ | -0.2748 | -
511 | ТП-704 | з/совхоз "Октябрьский", кормокухня | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
512 | ТП-705 | Дарвина, 10 (з/с-х «Октябрьский») | 6/0,4кВ | 0.20091 | +
513 | ТП-706 | Попова, 78 (автобаза) | 6/0,4кВ | 0.152 | +
514 | ТП-707 | 2-я Шахтерская, 7 (ПМК № 86) | 6/0,4кВ | 0.12505 | +
515 | ТП-708 | Кольцевая (футб.поле), коттеджи | 6/0,4кВ | -0.0012388 | -
516 | ТП-709 | Дарвина, 10-а (з/с-х «Октябрьский») | 6/0,4кВ | 0.10309 | +
517 | ТП-710 | Полушкина, 75-в | 6/0,4кВ | 0.49638 | +
518 | ТП-711 | Весенняя, 6 | 6/0,4кВ | -0.12925 | -
519 | ТП-712 | Воровского, 2-б | 6/0,4кВ | 0.14827 | +
520 | ТП-713 | Попова, 105/1 | 6/0,4кВ | 0.024199 | +
521 | ТП-714 | Воровского, 129-б | 6/0,4кВ | -0.1635 | -
522 | ТП-715 | Воровского, 200-а | 6/0,4кВ | 0.0062072 | +
523 | ТП-716 | Ветеранов, 48-а | 6/0,4кВ | -0.63609 | -
524 | ТП-717 | Воровского, 103-а | 6/0,4кВ | -0.76263 | -
525 | ТП-718 | Вострецова - Гончарука, 52-а | 6/0,4кВ | -0.16294 | -
526 | ТП-719 | Урицкого, 1-г | 6/0,4кВ | -0.15803 | -
527 | ТП-720 | Урицкого, 71-е | 6/0,4кВ | 0.69669 | +
528 | ТП-721 | Топоркова, 64/1 | 6/0,4кВ | -0.68279 | -
529 | ТП-722 | Попова, 86 | 6/0,4кВ | 0.095 | +
530 | ТП-723 | Урицкого, 25, АЗС | 6/0,4кВ | 0.065855 | +
531 | ТП-724 | Общественная-Слободская (131 школа) | 6/0,4кВ | -0.15814 | -
532 | ТП-725 | Урицкого, 25-а | 6/0,4кВ | 0.13578 | +
533 | ТП-726 | Красина-Казачья | 6/0,4кВ | 0.35865 | +
534 | ТП-727 | Дубовая роща, (коттеджи) | 6/0,4кВ | 0.013004 | +
535 | ТП-728 | Воровского, 151-а | 6/0,4кВ | 0.30615 | +
536 | ТП-729 | Дружбы (ориентир) | 6/0,4кВ | -0.72939 | -
537 | ТП-730 | Попова, 86 | 6/0,4кВ | 0.152 | +
538 | ТП-731 | Барабашевская, 38 | 6/0,4кВ | -0.8463 | -
539 | ТП-732 | Благовещенская, 55/1 | 6/0,4кВ | 0.077486 | +
540 | ТП-733 | Каховская, 17-г (спецшкола) | 6/0,4кВ | -0.10547 | -
541 | ТП-734 | Общественная-Казачья, 27-б | 6/0,4кВ | -0.20903 | -
542 | ТП-735 | Каховская, 32-а | 6/0,4кВ | -0.20124 | -
543 | ТП-736 | Урицкого (база теплосетей) | 6/0,4кВ | 0.51348 | +
544 | ТП-737 | Топоркова, 126-а "Пивзавод" | 6/0,4кВ | 0.20465 | +
545 | ТП-738 | Садовая, 8 | 6/0,4кВ | 0.128 | +
546 | ТП-739 | пр. Блюхера, 44-д (ПГСХА) | 6/0,4кВ | 0.13063 | +
547 | ТП-740 | Ольховая, 10/1 | 6/0,4кВ | -0.3794 | -
548 | ТП-741 | Раковская-Есенина | 6/0,4кВ | 0.030208 | +
549 | ТП-742 | Хабаровская, 34-б -Красина | 6/0,4кВ | -0.33472 | -
550 | ТП-743 | пер Клубный, 29-в (коттеджи –Клубная площадь) | 6/0,4кВ | -0.015208 | -
551 | ТП-744 | Садовая, 155-а | 6/0,4кВ | -0.075955 | -
552 | ТП-745 | Садовая-Общественная | 6/0,4кВ | 0.04454 | +
553 | ТП-746 | Суворова, 92-б - Красина | 6/0,4кВ | -0.27675 | -
554 | ТП-747 | Урицкого, 57-в территория мелкоопт.м-на | 6/0,4кВ | 0.059148 | +
555 | ТП-748 | 1-ая Шахтёрская, 23-а | 6/0,4кВ | -0.20494 | -
556 | ТП-749 | Воровского, 151-а жил. Микрорайон | 6/0,4кВ | 0.56711 | +
557 | ТП-750 | Русская, 8-в (туб. Поликлиника) | 6/0,4кВ | 0.24072 | +
558 | ТП-751 | Русская, 10-а Д/К «Дружба» | 6/0,4кВ | 0.25505 | +
559 | ТП-752 | Суворова, 7-б Д/С | 6/0,4кВ | -1.1491 | -
560 | ТП-753 | Русская, 5-а | 6/0,4кВ | -0.27407 | -
561 | ТП-754 | Попова (в/ч 74017), жилой сектор | 6/0,4кВ | 0.55 | +
562 | ТП-755 | Попова (в/ч 74017) | 6/0,4кВ | 0.2375 | +
563 | ТП-756 | Есенина, 17-б/1 | 6/0,4кВ | -0.065074 | -
564 | ТП-757 | Кленовая, 9-а | 6/0,4кВ | -0.048623 | -
565 | ТП-758 | Баневура, 7-е | 6/0,4кВ | 0.32685 | +
566 | ТП-759 | Герасимчука, 1-д (Жилой м/р-н ТЭЦ) | 6/0,4кВ | -0.28361 | -
567 | ТП-760 | Степаненко, 1 ЧП Повертайло | 6/0,4кВ | 0.04 | +
568 | ТП-761 | Попова, (склады связи) | 6/0,4кВ | 0.29925 | +
569 | ТП-762 | Полушкина, 43-б | 6/0,4кВ | -0.12191 | -
570 | ТП-763 | Полушкина, 35-а | 6/0,4кВ | -0.10417 | -
571 | ТП-764 | пер. Больничный, 14-а | 6/0,4кВ | 0.11294 | +
572 | ТП-766 | Раковская, 34-а | 6/0,4кВ | -0.44951 | -
573 | ТП-767 | Блюхера, 15 | 6/0,4кВ | 0.334 | +
574 | ТП-768 | Попова - пр. Блюхера | 6/0,4кВ | -0.0095765 | -
575 | ТП-770 | Хабаровская (ТП3) | 6/0,4кВ | 0.36797 | +
576 | ТП-771 | Ясная, 1-в (ориентир), Сырбу Г.Г. | 6/0,4кВ | 0.033466 | +
577 | ТП-772 | Ясная, 1-в (ориентир) Кива А.А. | 6/0,4кВ | 0.017614 | +
578 | ТП-773 | Есенина, 3 (ориентир), Кутузов В.В. | 6/0,4кВ | 0.033398 | +
579 | ТП-774 | Красина-Таёжная, 19-а | 6/0,4кВ | -0.064352 | -
580 | ТП-775 | Нагорная, 24-г п. Восход (детский дом инвалидов) | 6/0,4кВ | -0.035572 | -
581 | ТП-776 | Урицкого, 76-б, (жилой микрорайон) | 6/0,4кВ | 0.18715 | +
582 | ТП-777 | Нестеренко-Слободская, 98-а | 6/0,4кВ | -0.24954 | -
583 | ТП-778 | Нестерова, 3-а | 6/0,4кВ | 0.14421 | +
584 | ТП-779 | 1-я Шахтёрская (АБЗ) | 6/0,4кВ | 0.87192 | +
585 | ТП-780 | Дубовая роща "Роза" | 6/0,4кВ | -0.011 | -
586 | ТП-781 | Теодора Тихого, 25-а | 6/0,4кВ | -0.19795 | -
587 | ТП-782 | Известковая, 53-а (камнедробилка) | 6/0,4кВ | 0.025683 | +
588 | ТП-783 | пр. Блюхера, 4-в (база МУП "БОСС") | 6/0,4кВ | 0.10633 | +
589 | ТП-784 | Известковая, 71-а, р-он известкового завода (ритуал. быт.) | 6/0,4кВ | 0.1779 | +
590 | ТП-785 | пр. Блюхера, 1-г | 6/0,4кВ | 0.34369 | +
591 | ТП-786 | ул. Раковская, 2-д (КНС) | 6/0,4кВ | 0.19932 | +
592 | ТП-787 | Дубовая роща, 1-г (детская больница) | 6/0,4кВ | 0.26533 | +
593 | ТП-788 | Городская свалка | 6/0,4кВ | 0.20943 | +
594 | ТП-789 | Черепанова, 8-а коттеджи ВРД | 6/0,4кВ | -0.51271 | -
595 | ТП-790 | Локомотивная, 113 | 6/0,4кВ | -0.1422 | -
596 | ТП-791 | Урицкого, 70 | 6/0,4кВ | 0.05985 | +
597 | ТП-792 | Урицкого, 71-г (территория "УКПП") | 6/0,4кВ | 0.73956 | +
598 | ТП-793 | Раковская, 2а/1 (пож часть) | 6/0,4кВ | 0.59636 | +
599 | ТП-794 | Раковская, 2/2 (5-ти этаж.) | 6/0,4кВ | 0.57108 | +
600 | ТП-795 | Топоркова, 120-в | 6/0,4кВ | -0.25499 | -
601 | ТП-796 | Урицкого-Общественная, 97-б | 6/0,4кВ | -0.34905 | -
602 | ТП-797 | Барабашевская-Общественная, 131-б | 6/0,4кВ | -0.51586 | -
603 | ТП-798 | Урицкого, 11-а | 6/0,4кВ | 0.2175 | +
604 | ТП-799 | 5-й Сапёрный проезд, 24 | 6/0,4кВ | 0.033398 | +
605 | ТП-7001 | Слободская, 12 | 6/0,4кВ | 0.3424 | +
606 | ТП-7002 | Дубовая роща | 6/0,4кВ | -1.5371 | -
607 | ТП-7003 | Севастопольская, 17 | 6/0,4кВ | 0.23202 | +
608 | ТП-7004 | Хабаровская, ("голова" Ф-3) (ТП1) | 6/0,4кВ | 0.24499 | +
609 | ТП-7005 | Хабаровская, (выход от ТП-790) (ТП2) | 6/0,4кВ | 0.47351 | +
610 | ТП-7006 | Янтарная, 7-а - Вострецова | 6/0,4кВ | -0.58541 | -
611 | ТП-7007 | Анучинская (с/т "Мелиоратор) | 6/0,4кВ | -0.03029 | -
612 | ТП-7008 | Локомотивная, 12 | 6/0,4кВ | 3.04 | +
613 | ТП-7503 | ст "Пищевик" | 6/0,4кВ | -0.027 | -
614 | ТП-7504 | ст "Пищевик-4" | 6/0,4кВ | -0.095 | -
615 | ТП-7506 | ст "Дружба-1" | 6/0,4кВ | -0.026 | -
616 | ТП-7510 | ст "Заря" | 6/0,4кВ | 0.05 | +
617 | ТП-7511 | ст "Строитель" | 6/0,4кВ | 0.065 | +
618 | ТП-7517 | ст "Железнодорожник-2" | 6/0,4кВ | 0.0725 | +
619 | ТП-7905 | пер. Клубный | 6/0,4кВ | 0.00875 | +
620 | ТП-7906 | Севастопольская, 30 | 6/0,4кВ | 0.0050311 | +
621 | ТП-7907 | Ясная, 3 (ориентир) (ТУ для Лемзекова) | 6/0,4кВ | 0.026892 | +
622 | ТП-7908 | Чумакова, 65 (ориентир) - 997м на с-в | 6/0,4кВ | 0.152 | +
623 | ТП-7909 | Казачья, 106 (ориентир) | 6/0,4кВ | -0.01802 | -
624 | ТП-7910 | Андреева-Копылова, 3 | 6/0,4кВ | 0.043735 | +
625 | ТП-7911 | Садовая, 158 (ж/д по техприсоединению) | 6/0,4кВ | 0.032741 | +
626 | ТП-7912 | Суворова, 2 (магазин) | 6/0,4кВ | 0.136 | +
627 | ТП-7913 | Воровского, 55 (Ветеринарная лечебница) | 6/0,4кВ | 0.092809 | +
628 | ТП-7914 | Воровского, 2-в (ИП Ли, пункт осмотра автотранспорта) | 6/0,4кВ | 0.051961 | +
629 | ТП-7915 | Ясная, 7 | 6/0,4кВ | 0.053714 | +
630 | ТП-7916 | Слободская, 82-а | 6/0,4кВ | 0.18719 | +
631 | ТП-7917 | Копылова-Слободская | 6/0,4кВ | 0.2255 | +
632 | ТП-800 | Воздвиженка, Ленина, 63-а (школа) | 10/0,4кВ | 0.054845 | +
633 | ТП-801 | Воздвиженка, Советская (котельная) | 10/0,4кВ | 0.32962 | +
634 | ТП-802 | Воздвиженка, Бадыгина (насосная) | 10/0,4кВ | -0.036709 | -
635 | ТП-803 | Михайловское шоссе, Полевой стан | 10/0,4кВ | 0.15025 | +
636 | ТП-804 | Воздвиженка, Заречная, 36-а | 10/0,4кВ | 0.15654 | +
637 | ТП-805 | Воздвиженка, Студгородок, 6-г | 10/0,4кВ | 0.31516 | +
638 | ТП-806 | п.Тимирязевский (котельная) | 10/0,4кВ | 0.56 | +
639 | ТП-807 | г.Воздвиженский, Жуковского, 1, 2, 3, 4 | 10/0,4кВ | 0.32725 | +
640 | ТП-808 | п.Тимирязевский (торговый центр) Михайловское шоссе | 10/0,4кВ | 0.22632 | +
641 | ТП-810 | Борисовка, Советская (пилорама) | 10/0,4кВ | 0.20989 | +
642 | ТП-811 | Борисовка, Строительная (ПМК-59) | 10/0,4кВ | 0.12636 | +
643 | ТП-812 | Борисовка, Новая, 1-в | 10/0,4кВ | 0.37023 | +
644 | ТП-813 | Борисовка, Советская, 55-а (Райбольница) | 10/0,4кВ | 0.36839 | +
645 | ТП-814 | Кроуновка, Речная, 2 база отдыха "Фрегат" | 10/0,4кВ | 0.152 | +
646 | ТП-815 | Воздвиженка, КНС | 10/0,4кВ | 0.036932 | +
647 | ТП-820 | Заречное, Пионерская, 1-а (психбольница – котельная) | 10/0,4кВ | 0.51026 | +
648 | ТП-821 | Заречное (психбольница – пищеблок) | 10/0,4кВ | 0.48944 | +
649 | ТП-823 | Заречное (очистные) | 10/0,4кВ | 0.13207 | +
650 | ТП-824 | Долины (городок энергетиков) | 10/0,4кВ | 0.036199 | +
651 | ТП-825 | Заречное, Пионерская (5-ти этаж.) | 10/0,4кВ | 0.05868 | +
652 | ТП-828 | Каймановка | 10/0,4кВ | -0.038978 | -
653 | ТП-830 | Новоникольск, Колхозная, 66-а/1 | 10/0,4кВ | 0.21234 | +
654 | ТП-831 | Струговский водозабор | 10/0,4кВ | 0.19871 | +
655 | ТП-835 | Скважина №35, Глуховский водовод | 6/0,4кВ | 0.095 | +
656 | ТП-839 | СНТ "Маяк" ул.Нагаорная | 6/0,4кВ | 0.275 | +
657 | ТП-840 | Минеральный, (от Ф№4 п/ст "Известковая" "ДРСК") | 6/0,4кВ | -0.20086 | -
658 | ТП-841 | пос."Радужный-2" | 6/0,4кВ | 0.715 | +
659 | ТП-843 | пос."Радужный-2" | 6/0,4кВ | 0.2836 | +
660 | ТП-844 | пос."Радужный-2" | 6/0,4кВ | 0.475 | +
661 | ТП-846 | пос."Радужный-2" | 6/0,4кВ | 0.087 | +
662 | ТП-848 | пос."Радужный-2" | 6/0,4кВ | 0.070603 | +
663 | ТП-849 | пос."Радужный-2" | 6/0,4кВ | 0.3186 | +
664 | ТП-860 | «струя» Раковка | 6/0,4кВ | 0.14 | +
665 | ТП-890 | Скважина №90, Глуховский водовод | 6/0,4кВ | 0.095 | +
666 | ТП-8901 | Новоникольск, Свинокомплекс | 6/0,4кВ | 0.02375 | +
667 | ТП-8902 | п.Минеральный | 6/0,4кВ | 0.016494 | +
668 | ТП-901 | Целинная, 2-в (ориентир) | 6/0,4кВ | 0.095 | +
669 | ТП-902 | Топоркова | 6/0,4кВ | 0.05985 | +
670 | ТП-903 | Резервная, 2-а | 6/0,4кВ | -0.1 | -
671 | ТП-904 | Сельскохозяйственная, 19 (ориентир, 95м на с-в, р-он РП-8) | 10/0,4кВ | 0.095 | +
672 | РП-1 | Пролетарская, 89-а | 6/0,4кВ | 0.05857 | +
673 | РП-2 | Фрунзе, 95-а (городской суд) | 6/0,4кВ | 0.3407 | +
674 | РП-3 | Достоевского, 5-а (пристройка к ТП-172) | 6/0,4кВ | 0.38 | +
675 | РП-4 | Раздольная, 6-е ПГСХА (гидрофак) | 6/0,4кВ | 0.59912 | +
676 | РП-5 | Ленинградская, 41-ж | 6/0,4кВ | 0.308 | +
677 | РП-6 | Плеханова, 5-в (д/сад) | 6/0,4кВ | 0.46804 | +
678 | РП-7 | Механизаторов, 46-а (ИЗ-25/3) | 6/0,4кВ | 0.5985 | +
679 | РП-8 | Коммунальная, 4-а | 6/0,4кВ | 0.95 | +
680 | РП-9 | Садовая, 21-а | 6/0,4кВ | 0.22226 | +
681 | РП-10 | Некрасова, 258-г | 6/0,4кВ | 0.05227 | +
682 | РП-11 | Горького, 20-г | 6/0,4кВ | 0.14873 | +
683 | РП-12 | Насосная "Пролетарка" | 6/0,4кВ | 0.1295 | +
684 | РП-13 | Коммунальная, 4-б КРЗ (котельная) | 6/0,4кВ | 0 | +
685 | РП-14 | Очистные воды | 6/0,4кВ | 1.442 | +
|  |  |  | 0 | +
686 | РП-15 | Насосная "Раковка" | 6/0,4кВ | 0 | +
687 | РП-16 | Глуховский водозабор - 13 км на ю-в от Уссурийска | 6/0,4кВ | 0.882 | +
688 | РП-17 | Новоникольское шоссе, 28-а | 6/0,4кВ | 0.30662 | +
689 | РП-Др.зав. |  | 6/0,4кВ | -0.01 | -
690 | КТП-ДПР-11 | пос.Партизан | 6/0,4кВ | -0.155 | -
691 | КТП-ДПР-12 | пос.Партизан | 6/0,4кВ | -0.015 | -
692 | КТП-ДПР-13 | пос.Партизан | 6/0,4кВ | -0.072 | -
693 | КТП-ДПР-14 | пос.Партизан | 6/0,4кВ | -0.1535 | -
694 | КТП-ДПР-15 | пос.Партизан | 6/0,4кВ | -0.05 | -
695 | КТП-Дубки | сдт "Дубки" | 6/0,4кВ | -0.068 | -
696 | КТП-2 РЖД | ж/д ст.Воздвиженская, ул.Привокзальная | 6/0,4кВ | 0.09 | +