## Инструкция
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УССУРИЙСК – ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
692519 г. Уссурийск, ул. Советская,15
Тел. (4234) 32-07-38, 32-08-30, Факс 32-97-11
www.usselectro.net Е-mail :ussur_electro@mail.ru
ИНН 2511121619 КПП 251101001
р/сч. № 40702810800610001867 в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Уссурийске
к/сч. № 30101810200000000803 БИК 040507803
ОКПО 53201106 ОКОНХ 12267 ОГРН 1222500024350
1 | Методология заполнения | Расчетные таблицы выполнены в соответсвии с пунктами 2.2, 3.3 и 4.2 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерацииот 29.11.2016 № 1256
2 | Условные обозначения ячеек | A | - предназначенные для обязательного заполнения
|  | A | - с формулами и константами
|  | A | - предназначенные для заполнения
3 | Период | 2024-2028 годы

## ф.1.7 Предлож_ТСО
делаем только на первый год долгосрочки
Форма 1.7
Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
2024-2028 года
АО "Уссурийск-Электросеть"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя на долгосрочный период
|  |  |  | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | первая долгосрочка для АО абз. 5 п.4.2.2. на 1-ый год расчет по формуле 18, на 2,3,4,5 год расчет по формуле 16,17,18 | 2.331 | 2.296 | 2.2616 | 2.2277 | 2.1942
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 1.0079 | 0.99283 | 0.97794 | 0.96327 | 0.94882
3 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
4.2.1. Плановые значения показателей уровня надежности оказываемых услуг устанавливаются на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования исходя из: фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг, указанных в разделе 2.2 настоящих Методических указаний, за предыдущие отчетные расчетные периоды регулирования, суммарно не более трех, по которым имеются данные на момент установления плановых значений показателей уровня надежности оказываемых услуг на следующий долгосрочный период регулирования; принадлежности территориальной сетевой организации к группе территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и (или) технические характеристики и (или) условия деятельности, в соответствии с пунктом 4.2.5 настоящих Методических указаний; динамики улучшения фактических значений показателей уровня надежности, определенной исходя из базовых значений показателей надежности для группы территориальных сетевых организаций, в соответствии с пунктом 4.2.4.
4.2.2. Для первого расчетного периода регулирования в долгосрочном периоде регулирования, на который устанавливаются плановые значения для каждого i-го показателя из числа показателей, определенных по формулам (2), (3), плановые значения определяются исходя из: минимального значения из фактического значения показателей уровня надежности оказываемых услуг за период, предшествующий текущему, и среднего значения фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг за периоды, предшествующие текущему, но не более трех расчетных периодов, имеющихся на момент установления плановых значений; единоразового улучшения минимального значения с применением темпа улучшения показателей надежности, определяемого в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящих Методических указаний.
Для территориальных сетевых организаций, у которых впервые начинается долгосрочный период регулирования, плановые значения для первого расчетного периода регулирования приравниваются к значениям показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг для группы территориальных сетевых организаций, к которой принадлежит такая организация, рассчитанным на соответствующий год, в соответствии с пунктом 4.2.5 настоящих Методических указаний.
Для второго и последующих расчетных периодов регулирования долгосрочного периода регулирования плановые значения показателей уровня надежности оказываемых услуг определяются для каждого i-го показателя из числа показателей, определенных по формулам (2), (3), на каждый расчетный период (t) в пределах долгосрочного периода регулирования по следующей формуле (16) МУ исходя устанавливаемого планового значения по i-му показателю уровня надежности оказываемых услуг на расчетный период регулирования (t) для ТСО и темпа улучшения i-го показателя уровня надежности оказываемых услуг для сетевой организации группы m, определяемый в соответствии с п.4.2.4 МУ.
** Информация предоставляется справочно.
| Генеральный директор АО "Уссурийск-Электросеть" |  |  | В.И. Можара
| Должность руководителя, подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество
| Начальник отдела технико- экономического планирования организации труда и заработной платы |  |  | Пуховая О.А
| Должность исполнителя, подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество
| 8 4234 32-08-38 | econom_electro@mail.ru
контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail

## ф.1.9 Эконом и техн хар-ки
Форма 1.9
Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
за 2022 ГОД
АО "Уссурийск-Электросеть"
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 999.721
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 344.169
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 34.43%
3 | Максимальной за год число точек поставки (значение из формы п.1 формы 1.3), шт. | 22848 |  | 22.8544
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 2387
5 | Средняя летняя температура, 0С | 19.7 | По данным сборника ФСГС "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2022"
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | Приложение 9 к МУ по расчету уровня надежности и качества Приказ Минэнерго от 29.11.2016 г № 1256
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6
| Генеральный директор АО "Уссурийск-Электросеть" |  | В.И. Можара
Должность руководителя, подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество
| Начальник отдела технико экономического планирования организации труда и заработной платы |  | Пуховая О.А
Должность исполнителя, подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество
| 8 4234 32-08-38 | econom_electro@mail.ru
контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail

## ф.1.3 Нажежн (Пsaidi, Пsaifi) (hidden)
Журнал учета максимального за расчетный период точек поставки потребителей услугг электросетевой организации
за 2022 ГОД
АО "Уссурийск-Электросеть"
№ п/п** | Число точек поставки сетевой организации, в том числе в разбивке по уровням напряжения, шт: | ВН (110 кВ и выше), шт | СН-1 (35 кВ), шт | СН-2 (6-20 кВ), шт | НН (до 1 кВ), шт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | 22666 |  |  | 1557 | 21109
10 | 22741 |  |  | 1560 | 21181
11 | 22790 |  |  | 1559 | 21231
12 | 22848 |  |  | 1557 | 21291
** месяцы года
При заполнении формы следует учитывать: - В колонку СН-1 (35 кВ), шт заносится число точек поставки в том числе по уровням напряжения от 27,5 кВ до 60 кВ - В колонку СН-2 (6-20 кВ), шт заносится число точек поставки в том числе по уровням напряжения от 1 кВ до 20 кВ
Форма 1.3
Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг
за 2022 ГОД
АО "Уссурийск-Электросеть"
№ п/п | Наименование показателя |  |  | метод определения | Значение
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг,в соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии, шт. (Nтп) |  |  | в соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 22848
2 | Суммарная продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (гр.9*гр.13 журнала 8.1.),час |  |  | Сумма произведений (гр.9*гр.13 журнала 8.1.) | 1827.26
3 | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации в отношении которых произошло полное или частичное ограничение режима отребления эл. Энергии (ж.8.1. гр. 13), шт. |  |  | (журнал 8.1. гр. 13) | 1638
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки(Пsaidi),час |  |  | ( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.079975
5 | Средняя частота прекращения передачи электрической энергии на точку поставки(Пsaifi), шт. |  |  | ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.071691
| Генеральный директор "Уссурийск-Электросеть" |  |  | В.И. Можара
| Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Начальник отдела технико экономического планирования организации труда и заработной платы |  |  | Пуховая О.А
| Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| 8 4234 32-08-38 | econom_electro@mail.ru
контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail

## журнал 8.1 (hidden)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь - декабрь |  | 2022 | года
АО "Уссурийск-Электросеть" УГО
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП53 | 6(6,3) | 08-30 2022.09.29 | 09-35 2022.09.29 | П | 1.0833 | ТП53 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 108.33
2 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП408 | 6(6,3) | 08-45 2022.09.29 | 11-40 2022.09.29 | П | 2.9167 | ТП408 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 26.2503
3 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП471 | 6(6,3) | 13-30 2022.10.03 | 17-21 2022.10.03 | П | 3.85 | ТП471 | 0 | 10 | 46 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 177.1
4 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП750т1 | 6(6,3) | 13-30 2022.10.03 | 16-22 2022.10.03 | П | 2.8667 | ТП750т1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 126.1348
5 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | МВ-6 кВ ввод Ф-3 ПС "Междуречье" | 6 (6.3) | 15,35 2022.10.03 | 16,47 2022.10.03 | В | 1.2 | ТП400т1;425;410;428;483;482;481;471;472;475;470;436т2 | 0 | 5 | 123 | 0 | 5 | 118 | 0 | 0 | 29 | 94 | 0 | 0 |  | №68 от 17.10.2022г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 147.6
6 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП472 | 6(6,3) | 08-50 2022.10.10 | 11-20 2022.10.10 | П | 2.5 | ТП472 | 0 | 2 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 90
7 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | ТП708;711;727;787т1;795 | 6 (6.3) | 07,45 2022.10.11 | 09,37 2022.10.11 | В | 1.87 | ТП708;711;727;787т1;795 | 0 | 6 | 198 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 |  | №69 от 17.10.2022г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 370.26
8 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП1907 | 6(6,3) | 13-00 2022.10.13 | 15-15 2022.10.13 | П | 2.25 | ТП1907 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 4.5
9 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП269 | 6(6,3) | 09-00 2022.10.13 | 15-15 2022.10.13 | П | 6 | ТП269 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 54
10 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП753 | 6(6,3) | 13-00 2022.10.17 | 16-15 2022.10.13 | П | 3.25 | ТП753 | 0 | 2 | 75 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 243.75
11 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-7503 - ТП-7520 | 6(6,3) | 09-00 2022.10.19 | 15-10 2022.10.19 | П | 6.1667 | ТП7501;7502;7504;7505;7506;7507;7508;7509;7510;7511;7512;7513;7515;7516;7517;7518;7519;7520 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 111.0006
12 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП-739(Т-1) | 6(6,3) | 10-20 2022.10.19 | 11-47 2022.10.19 | П | 1.45 | ТП-739(Т-1) | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 43.5
13 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП269(Т-2) | 6(6,3) | 13-35 2022.10.19 | 16-35 2022.10.19 | П | 3 | ТП269(Т-2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 6
14 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП211 | 6(6,3) | 13-55 2022.10.19 | 16-45 2022.10.19 | П | 2.8333 | ТП211 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 113.332
15 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-516 - ТП-505 | 6(6,3) | 09-10 2022.10.21 | 12-20 2022.10.21 | П | 3.18 | ТП518;519;521;528;522;529;901;523;505 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 41.34
16 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КЛ | Ф-1 пс Известковая | 6 (6.3) | 10,45 2022.10.21 | 11,49 2022.10.21 | В | 1.07 | ТП702;707;713т-2;720;733;736;748;774;779;792 | 0 | 7 | 516 | 0 | 7 | 509 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 |  | №70 от 04.11.2022г. | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | 552.12
17 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП411 | 6(6,3) | 13-30 2022.10.21 | 16-00 2022.10.21 | П | 2.5 | ТП411 | 0 | 11 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 55
18 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП14 | 6(6,3) | 10-00 2022.10.25 | 17-00 2022.10.25 | П | 7 | ТП14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 14
19 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП351 | 6(6,3) | 13-30 2022.10.25 | 16-30 2022.10.25 | П | 3 | ТП351 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 9
20 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КЛ | МВ-6кВ Ф-11 ПС ЛРЗ | 6 (6.3) | 12,05 2022.10.27 | 15,20 2022.10.27 | В | 3.25 | ТП752т2;7912;739;762;7001т1;763;7913;767;764 | 0 | 6 | 468 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 19 | 449 | 0 | 0 |  | №71 от 04.11.2022г. | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 1521
21 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | ф-1 пс Уссурийск-1 | 6 (6.3) | 10,20 2022.10.29 | 10,50 2022.10.29 | В | 0.5 | ТП345;344;357;331;330;339;303;315;312т2;376т2 | 0 | 3 | 524 | 0 | 3 | 521 | 0 | 0 | 22 | 502 | 0 | 0 |  | №72 от 04.11.2022г. | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 262
22 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП7002т-1 | 6(6,3) | 09-10 2022.11.02 | 10-30 2022.11.02 | П | 1.333 | ТП7002т-1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 30.659
23 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП211 | 6(6,3) | 13-35 2022.11.02 | 16-15 2022.11.02 | П | 2.6667 | ТП211 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 106.668
24 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | МВ-6кВ Ф-7 ПС Студгородок | 6 (6.3) | 15,20 2022.11.13 | 16,00 2022.11.13 | В | 0.67 | РП2т2;ТП5т2;97т2;79;257;24;61;78;48т2;19 | 0 | 3 | 360 | 0 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |  | №73 от 18.11.2022г. | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 241.2
25 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-7503 - ТП-7520 | 6(6,3) | 11-45 2022.11.14 | 17-15 2022.11.14 | П | 5.5 | ТП7501;7502;7504;7505;7506;7507;7508;7509;7510;7511;7512;7513;7515;7516;7517;7518;7519;7520 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 99
26 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | РП | РП9 | 6(6,3) | 08-55 2022.11.16 | 12-55 2022.11.16 | П | 4 | РП9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 192
27 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КЛ | МВ-6 КВ Ф-7 пс Студ.городок | 6 (6.3) | 04,30 2022.11.24 | 05,50 2022.11.24 | В | 1.33 | РП2т2;ТП5т2;97т2;79;257;24;61;78;48т2;19 | 0 | 3 | 360 | 0 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |  | №74 от 06.12.2022г. | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 478.8
28 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП3 | 6(6,3) | 09-10 2022.11.24 | 09-52 2022.11.24 | П | 0.7 | ТП3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 7.7
29 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | КВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Новоникольск" | 6(6,3) | 09-10 2022.11.24 | 16-25 2022.11.24 | П | 7.25 | ТП605;611;612;621;625 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 333.5
30 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП715 | 6(6,3) | 10-10 2022.11.24 | 11-55 2022.11.24 | П | 1.75 | ТП715 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 246.75
31 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП785, т-1 | 6(6,3) | 08-50 2022.11.28 | 13-40 2022.11.28 | П | 4.8333 | ТП785, т-1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 82.1661
32 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП-7503 - ТП-7520 | 6(6,3) | 09-05 2022.11.28 | 16-33 2022.11.28 | П | 7.4667 | ТП7501;7502;7504;7505;7506;7507;7508;7509;7510;7511;7512;7513;7515;7516;7517;7518;7519;7520 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 134.4006
33 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП120, т-1 | 6(6,3) | 14-56 2022.11.28 | 16-00 2022.11.28 | П | 1.0667 | ТП120, т-1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 18.1339
34 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП-7520 | 6(6,3) | 14-15 2022.11.30 | 16-00 2022.11.30 | П | 1.75 | ТП7520 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 22.75
35 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | ТП | ТП-507 | 10(10,5) | 09-00 2022.11.30 | 15-30 2022.11.30 | П | 6.5 | ТП507;54;5904 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 721.5
36 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | МВ-6кв Ф-15 ПС "Завод" | 6 (6.3) | 21,50 2022.12.15 | 22,33 2022.12.15 | В | 0.72 |  | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | [5 empty] | 1 | 21.6
37 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | МВ-6кВ Ввод Ф-10 ПС "Н-Никольск" | 6 (6.3) | 13,36 2022.12.27 | 15,52 2022.12.27 | В | 2.27 |  | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 26 | 203 | 0 | [5 empty] | 1 | 519.83
38 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | МВ-6кв Ф-4 ПС Уссурийск-1 | 6 (6.3) | 05,54 2022.12.07 | 06,40 2022.12.07 | В | 0.77 |  |  |  | 513 | 0 | 7 | 506 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | [5 empty] | 1 | 395.01
39 | МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО | КВЛ | МВ-6кВ Ф-1 пс МЖК | 6 (6.3) | 09,10 2022.12.07 | 10,20 2022.12.07 | В | 1.17 |  |  |  | 146 | 0 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | [5 empty] | 1 | 170.82
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 113.4831 | х | х | 71 | 4421 | 0 | 84 | 4337 | 0 | 0 | 176 | 4245 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0;1 | 7898.7053
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 98.6631 |  |  | 33 | 954 | 0 | 31 | 923 | 0 | 0 | 74 | 880 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3218.4653
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 14.82 |  |  | 38 | 3467 | 0 | 53 | 3414 | 0 | 0 | 102 | 3365 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0;1 | 4680.24
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 6.93 |  |  | 11 | 1638 | 0 | 26 | 1612 | 0 | 0 | 26 | 1612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1827.26
- ошибки

## ф. 8.3 Индикат (hidden)
форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после (с) 2018 года
АО "Уссурийск-Электросеть"
за 2022 год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения (значение) | 2022*
1 | 2 | 3
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 22848
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 1557
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 21291
| Продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (гр.9*гр.13 журнала 8.1.),час | Сумма произведений (гр.9*гр.13 журнала 8.1.) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В" | 1827.26
| Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации в отношении которых произошло полное или частичное ограничение режима отребления эл. Энергии (ж.8.1. гр. 13), шт. | (журнал 8.1. гр. 13) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 1638
| Продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (гр.9*гр.13 журнала 8.1.),час | Сумма произведений (гр.9*гр.13 журнала 8.1.) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 3218.4653
| Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации в отношении которых произошло полное или частичное ограничение режима отребления эл. Энергии (ж.8.1. гр. 13), шт. | (журнал 8.1. гр. 13) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П", а в столбце 27 равны 1 | 954
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.079975
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.071691
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi, рем), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.14086
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi, рем) | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П", а в столбце 27 равны 1 | 0.041754
Территориальные сетевые организации, чей период регулирования начался с 2018 года, производят расчет индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг только по прекращениям передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ, а также предоставляют все исходные и аналитические данные в соответствии с приложением N 8 к настоящим Методическим указаниям.
Индикативные показатели надежности оказываемых услуг определяются средней продолжительностью прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и средней частотой прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг в течение расчетного периода регулирования.
При расчете индикативных показателей надежности, связанных с проведением ремонтных работ, под продолжительностью прекращения передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг сетевой организации определяется интервалом времени от момента начала ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, сопровождаемых полных (частичным) ограничением режима потребления электрической энергии потребителей услуг сетевой организации, до момента окончания работ на объектах электросетевого хозяйства данной сетевой организации, но не превышающий интервал времени до момента восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Генеральный директр АО "Уссурийск-Электросеть" |  |  | В.И. Можара
Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
Начальник отдела технико экономического планирования организации труда и заработной платы |  |  | Пуховая О.А
| Должность исполнителя, подпись | Фамилия, имя, отчество
| 8 4234 32-08-38 | econom_electro@mail.ru
контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail

## ф 3.1, 3.2 Показ Техприс(Птпр) (hidden)
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети,*
за 2022 ГОД
АО "Уссурийск-Электросеть"
№ п/п | Наименование |  | Значение, шт.
1 | 2 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  |  | 1
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  | 1
* п.3.3.1.1 МУ - В случае если рассмотрение заявки для заключения договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети проводилось в течение нескольких расчетных периодов регулирования, в том числе по причине необходимости получения дополнительных сведений для обеспечения соответствия ее требованиям нормативных правовых актов, такие заявки учитываются один раз в том расчетном периоде регулирования, в котором потребителю направлен проект договора. В случае отсутствия у сетевой организации поданных в установленном порядке заявок на технологическое присоединение к сети, в отношении которых сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети принимается равным единице (Пзав_тпр = 1).
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,*
за 2022 ГОД
АО "Уссурийск-Электросеть"
№ п/п | Наименование |  | Значение, шт.
1 | 2 |  | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр)
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  |  | 1
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) |  |  | 1
* п.3.3.1.2 МУ - Установленные сроки для осуществления сетевой организацией технологического присоединения определяются в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. п.3.3.1.3 В случае отсутствия у сетевой организации договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в расчетном периоде, показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети принимается равным единице (Пнс_тпр = 1).
Форма 3.3
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (Птпр)
№ п/п | Наименование |  | Значение, шт.
1 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (Птпр) |  | 1
Птпр=0,5 х Пзаяв_тпр + 0,5 х Пнс_тпр |  |  | 1
| Генеральный директор АО "Уссурийск-Электросеть" | В.И. Можара
Должность руководителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| Начальник отдела технико экономического планирования организации труда и заработной платы | О.А. Пуховая
Должность исполнителя, подпись |  | Фамилия, имя, отчество
| 8 4234 32-08-38, | econom_electro@mail.ru
контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail

## ф 4.1. (hidden)
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации в долгосрочном периоде регулирования
АО "Уссурийск-Электросеть"
Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение показателя за отчетный период в долгосрочном периоде
|  | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028*
1 | 2 |  |  |  |  | 3
коэффициенты допустимого отклонения фактических значений показателей надежности от плановых для m-й группы территориальных сетевых организаций (Пsaidi) | пункт 4.2.7 методических указаний (Приказ МИНЭНЕРГО РФ от18.10,2017 г. № 976) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
коэффициенты допустимого отклонения фактических значений показателей надежности от плановых для m-й группы территориальных сетевых организаций (Пsaifi) | пункт 4.2.7 методических указаний (Приказ МИНЭНЕРГО РФ от18.10,2017 г. № 976) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
коэффициенты допустимого отклонения фактических значений показателей надежности от плановых для территориальных сетевых организаций, Птпр | абз. 4. пункт 4.1.3 методических указаний | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии,(Пп) | 1 (для долгосрочки начавшейся до 2018 года)
Объем недоотпущенной электрической энергии, (Пens) для предприятий ЕНЭС | 4 (для долгосрочки начавшейся с 2018 года и позднее)
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, (Пsaidi) | 2 (для долгосрочки начавшейся с 2018 года и позднее)
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, (Пsaifi) | 3 (для долгосрочки начавшейся с 2018 года и позднее)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 7 (для долгосрочки с 2014 до 2018 года) или 12 (для долгосрочни с 2018 года и позднее)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 11 (для долгосрочки с 2014 до 2018 года)
Плановое значение показателя уровня надежности (средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки Пп), Пппл | пункт 4.1 методических указаний (для долгосрочки начавшейся до 2018 года)
Плановое значение показателя уровня надежности (объем недоотпущенной электрической энергии Пens), Пплens | пункт 4.1 методических указаний (для долгосрочки начавшейся до 2018 года)
Плановое значение показателя уровня надежности (средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставкиПsaidi, Пплsaidi | пункт 4.2 методических указаний | 2.331 | 2.296 | 2.2616 | 2.2277 | 2.1942
Плановое значение показателяуровень надежности ( средняя частота прекращения предачи электрической энергиина точку поставки Пsaifi), Пплsaifi | пункт 4.2 методических указаний | 1.0079 | 0.99283 | 0.97794 | 0.96327 | 0.94882
Плановое значение показателя уровень качества оказываемых услуг (осуществляемого технологического присоединения Пплтпр), Ппл | пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | пункт 4.2 методических указаний | х | х | х | х | х
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1.3 методических указаний | х | х | х | х | х
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1.4 методических указаний | х | х | х | х | х
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пп. 5.1.4 методических указаний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пп. 5.1.4 методических указаний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1.4 методических указаний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1.4 методических указаний | х | х | х | х | х
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1.4 методических указаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка Пsaidi_план на равенство нулю | #REF!
Проверка Пsaidi_факт на равенство нулю | 1
Проверка Пsaifi_план на равенство нулю | 10
Проверка Пsaifi_факт на равенство нулю | #REF!
Kнад - коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (для долгосрочного периода начавшегося до 2018 года)
Kнад1, Кнад2 - коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (для долгосрочного периода начавшегося с 2018 года и позднее) Пsaidi, Пsaifi
Kкач1 - коэффициенты достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (осуществляемого технологического присоединения, Птпр) (для долгосрочни с 2018 года и позднее)
Kкач2 - коэффициенты достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо) (для долгосрочки с 2014 до 2018 года)
Kкач3 - показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186 Показатель считается достигнутым (Kкач3 = 0) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186. В противном случае показатель считается не достигнутым (Kкач3 = -1).
Если сетевая организация не предоставила информацию индикативных показателей уровня надежности уровня надежности, а так же все исходные и аналитические данные в соответствии с приложением 8 к МУ Kнад = -1.
Генеральный директор АО "Уссурийск-Электросеть" |  |  |  | В.И. Можара
Должность руководителя, подпись |  |  |  | Фамилия, имя, отчество
Начальник отдела технико экономического планирования организации труда и заработной платы |  |  |  | Пуховая О.А
Должность исполнителя, подпись |  |  |  | Фамилия, имя, отчество
8 4234 32-08-38 | econom_electro@mail.ru
контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail
Note on C27: rst19usr: Значение "нуль" или "минус 1"
Note on D27: rst19usr: Значение "нуль" или "минус 1"
Note on E27: rst19usr: Значение "нуль" или "минус 1"
Note on F27: rst19usr: Значение "нуль" или "минус 1"
Note on G27: rst19usr: Значение "нуль" или "минус 1"

## ф 4.2 (hidden)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг в пределах долгосрочного периода
АО "Уссурийск-Электросеть"
Показатель | № формулы методических указаний | Значение показателя на долгосрочный период
|  | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028*
1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг для ТСО, альфа1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг для ТСО, бета1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
4._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг для ТСО, бета2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад (Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 | х | х | х | х | х
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг для ТСО, Кнад1 | пп. 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг для ТСО, Кнад2 | пп. 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач (Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 | х | х | х | х | х
9._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг для ТСО, Ккач1 | пп. 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг для ТСО, Ккач2 | пп. 5.1 | х | х | х | х | х
11._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг для ТСО, Ккач3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг для ТСО, Коб | пп. 5.1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
М.П.
Генеральный директор АО "Уссурийск-Электросеть" |  |  |  | В.И. Можара
Должность руководителя, подпись |  |  |  | Фамилия, имя, отчество
Начальник отдела технико экономического планирования организации труда и заработной платы |  |  |  | Пуховая О.А
Должность исполнителя, подпись |  |  |  | Фамилия, имя, отчество
8 4234 32-08-38 | econom_electro@mail.ru
контакт. тел. с кодом города, контакт. E-mail

## расчет 1.7 (hidden)
Расчет предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
№ п/п | Наименование показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя на долгосрочный период для i-го показателя уровня надежности и каченства
|  |  | Пsaidi, час | Пsaifi, шт. | Птпр
Данные для расчета
| Среднее Фактическое значение показателя за предшествующие периоды |  | 0.24135 | 0.21849 | 1.0083
| 2022 |  | 0.24135 | 0.21849 | 1.0083
2021
2020
| Проверка на минимальное из фактического за предшествующий и среднего за три предшествующего (П1) | пункт 4.2.2 методических указаний | 0.24135 | 0.21849 | 1.0083
| Группа ТСО на основе технических характеристик | Приказ Минэнерго от 18.10.2017 № 976 | 5 | 6 | х
| Базовое значение i-го показателя для m-й группы территориальных сетевых организаций, Сm,i, | Приказ Минэнерго от 18.10.2017 № 976 | 2.331 | 1.0079 | х
| Максимальная динамика улучшения плановых показателей, ( R ) | Приказ Минэнерго от 18.10.2017 № 976 | 0.21968 | 0.16107 | х
| коэффициенты допустимого отклонения фактических значений показателей надежности от плановых для m-й группы территориальных сетевых организаций установленные Минэнерго | Приказ Минэнерго от 18.10.2017 № 976 | 0.3 | 0.3 | х
| темп улучшения показателей надежности и качества услуг, определяемый обязательной динамикой улучшения фактических значений показателей, равный 0,015 (p = 0,015) | пункт 4.1.1 абз. б) методических указаний | 0.015 | 0.015 | 0.015
| Базовый год | n | 2024 | 2024 | 2024
| Число периодов, Т |  | 5 | 5 | 5
Расчет плановых показателей
| Долгосрочный приод | Описание (обоснование) | Ci -значение показателя уровня надежности | (ri) -темп улучшения расчет |  | П пл с учетом ri показателя для 1,2,3,4,5 года
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | Пsaidi, час | формула (18) | расчет по формуле (17) | проверка выполнения неравенства | формула (16)
| 2024 | первая долгосрочка для АО абз. 5 п.4.2.2. на 1-ый год расчет по формуле 18 | 2.331 | 0 | 0.015 | 2.331
| 2025 | на 2,3,4,5 год расчет по формуле 16,17,18 | 2.296 | 0.0030182 | 0.015 | 2.296
| 2026 |  | 2.2616 | 0.0060272 | 0.015 | 2.2616
| 2027 |  | 2.2277 | 0.0090272 | 0.015 | 2.2277
| 2028 |  | 2.1942 | 0.012018 | 0.015 | 2.1942
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Пsaifi, шт. | формула (18) | формула (17) |  | формула (16)
| 2024 | первая долгосрочка для АО абз. 5 п.4.2.2. на 1-ый год расчет по формуле 18 | 1.0079 | 0 | 0.015 | 1.0079
| 2025 | на 2,3,4,5 год расчет по формуле 16,17,18 | 0.99283 | 0.0030182 | 0.015 | 0.99283
| 2026 |  | 0.97794 | 0.0060272 | 0.015 | 0.97794
| 2027 |  | 0.96327 | 0.0090272 | 0.015 | 0.96327
| 2028 |  | 0.94882 | 0.012018 | 0.015 | 0.94882
| Показателькачества оказываемых услуг ( показатель осуществляемого технологического присоединения Птпр), шт. | Птпр, шт. |  |  |  | формула (15)
| 2024 |  |  |  |  | 1.0083
| 2025 |  |  |  |  | 1
| 2026 |  |  |  |  | 1
| 2027 |  |  |  |  | 1
| 2028 |  |  |  |  | 1
Расчет плановых показателей
| Долгосрочный приод | Описание (обоснование) | Ci -значение показателя уровня надежности | (ri) -темп улучшения расчет |  | П пл с учетом ri показателя для 1,2,3,4,5 года
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | Пsaidi, час | формула (18) | расчет по формуле (17) | проверка выполнения неравенства | формула (16)
| 2024 | очередная долгосрочка для АО абз. 2 п.4.2.2. | 2.331 | 0.5739 | 0.015 | 0.24135
| 2025 |  | 2.296 | 0.56915 | 0.015 | 0.23773
| 2026 |  | 2.2616 | 0.56442 | 0.015 | 0.23416
| 2027 |  | 2.2277 | 0.5597 | 0.015 | 0.23065
| 2028 |  | 2.1942 | 0.55499 | 0.015 | 0.22719
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Пsaifi, час | формула (18) | формула (17) |  | формула (16)
| 2024 | очередная долгосрочка для АО абз. 2 п.4.2.2. | 1.0079 | 0.35769 | 0.015 | 0.21849
| 2025 |  | 0.99283 | 0.35359 | 0.015 | 0.21521
| 2026 |  | 0.97794 | 0.34951 | 0.015 | 0.21198
| 2027 |  | 0.96327 | 0.34544 | 0.015 | 0.2088
| 2028 |  | 0.94882 | 0.34138 | 0.015 | 0.20567
Note on D22: zm3: первая долгосрочка расчитывается по абз.5 пункта 4.2.2. МУ. Для последующих по абз.2 п. 4.2.2.
Note on D46: zm3: первая долгосрочка расчитывается по абз.5 пункта 4.2.2. МУ. Для последующих по абз.2 п. 4.2.2.